탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
홍기의		代서은교	01/03 유승효
협 조
	주무관			서은교

	명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020 . 1 . 3.

탐 지 일		2020년 1월 2일(목요일)		주무관		주무관		주무관	주무관
탐지 구역		강북구,도봉구,노원구		정태구		홍기의			최병해
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구분		민 원 인		탐 지 결 과				비고
					성 명	전화 번호
1		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로점검	순 찰				이상 없음
2	공릉21	노원구 상게동1132-23번지 점검	다점 탐지				탐지적출 - 복구의뢰
3	월계01-01	노강북구 우이동33-5번지 점검	다점 탐지				탐지적출 - 복구의뢰
4		도봉구 쌍문1가압장 유입량 증가로 구역내 점검	음청 탐지				점검결과 이상없음
5

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거 수량)
로거 회수 및 분석,점검	3	공릉2중	공릉21	상계동1132-23	3	탐지적출-복구의뢰	11
로거 회수 및 분석,점검	4	월계2중	월계01-01	우이동33-5	3	탐지적출-복구의뢰	14