＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 12월 정수 생산량 현황 보고

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2019년 12월 정수생산현황을   붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황                                                  단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2018.12월)	2019.12월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)	2019.11월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,292,700	6,305,555	+12,855	+0.20%	6,181,500	+124,055	+1.96 %
총 생산량	6,183,300	6,189,000	+5,700	+0.09%	6,047,900	+141,100	+4.90 %	관사제외
1일 생산량	199,461	199,645	+184	＋0.09%	201,597	-1,952	-0.98%
유효율(%)	98.26%	98.15%		-0.11%	97.84%		+0.31%

붙임 : (1)2019년 12월 정수생산량 현황 1부.

(2)유량계일보 보고서(12월). 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수운영과장	01/06 남효돈
협조자
시행	정수운영과-95	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)