문서번호	급수운영과-250
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
주은선		01/06 김정수
협 조

2019년 하반기

정기 하자검사 결과 보고

2020. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

2019년 하반기 정기하자검사 결과 보고

양천,구로구 관내 최근 3년간의 상수도공사 등에 대하여「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사)」에 따라 전면 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

검사대상 : 79건

단위 : 건

구 분	계	2016년	2017년	2018년	비고
계	79	14	25	40
송,배급수관 정비공사	17	4	4	9
상수도공사 (단가계약)	29	8	8	13
시설물 설치 및 보수공사	14	2	5	7
음수대 설치공사	4	-	2	2
도로굴착 복구공사	15	-	6	9

검사기간 : 2019. 12. 19 ~ 2019. 12. 27.

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 여부 등

상수도 부설관로 구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

검사결과 : 이상 없음

붙임 2019년 하반기 하자검사 결과 1부.  끝.