투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 수배전반실 급기팬 LOP판넬 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0103호(2020.1.3.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 수배전반실 급기팬 LOP판넬 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 수배전반실 급기팬 LOP판넬 설치

2) 요청사유 : 급기팬 전원 공급하는 MCC반 SPARE 철거, 급기팬 모터를 보호 할 수 있는 장치 및 현장 조작 LOP 판넬 설치 필요

3) 설치계획

대 상	사 양	수량	작 업 내 용	비고
수배전반 급기팬	- 전원 : 3Ø3W, 380V - 모터용량: 3.7Kw - 풍량: 480㎥/min	1식	- MCC반 메인전원 철거 및 교체 현장 LOP판넬 설치

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(건조시설 수배전실 급기팬 보호를 위한 전기적 보호장치 설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 01/06 최영효
협조자
시행	운영과-70	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)