“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	속초수련원 증축동 ‘객실 노출트러스’ 관련 의견회신 및 협조요청

1. 도시기반시설 건축부-22831호(’19.12.30.) 및 114호(’20.1.3)와 관련입니다.

2. 속초수련원 증축동의 ‘객실 노출트러스와 현안회의(‘20.1.6)’와 관련하여 아래와 같이 의견을 보내드립니다.

가. 객실동 노출트러스에 대한 의견

○ 속초수련원 증축동의 하부의 대공간 확보를 위한 객실 내 노출트러스로 1층 객실의 조망권 침해 등이 예상되어 ‘객실의 노출트러스 보완’에 대해 요청한 바 있으나,

○ 설계자가 1차로 제시한 대안내용이 객실 이용측면에서 크게 실익이 없고, 별도의 대안제시가 어려운 상황으로 판단되므로 ‘당초 계획’대로 설계진행 요망

※ 설계자 1차 제시 대안(’19.12월)

- 1층 객실(거실) 노출트러스 단면크기 축소(40×40㎝ ⇒ 35×35㎝)

- 야외산책로 구간 ‘경간길이 축소(28m→24m)’ 및 ‘기둥 추가’ 설치

나. 협조 요청 사항

○ ‘1층 객실 노출트러스’ 부분은 당초 ‘당선작 내용’으로 중간 및 실시설계 추진

○ 노출트러스 부분에 대한 ‘불편 및 민원사항’을 최소화하면서 흥미로운 공간이 될 수 있도록 사례조사 및 검토를 통해 설계반영 조치 요망. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전성민		교육훈련팀장	조병건		인력개발과장	01/06 김현중
협조자
시행	인력개발과-304	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5778	/전송	02-2133-0775	/	gaonmini80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)