지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	박화준	이재욱	01/06 이병두

*************번지 수전의 이상 수도계량기(지침비정상)관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 1. 6.

보고자 : 7급  박화준

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	2개월 평균 사용량	비고
*************	***	********	30	15	h1200251089	□19.12.23	1,378	711	9	천** ***

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 옥내누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음

○ 상기 수전은 문래동3가 14번지  수전으로

○ 최근1년간 2개월 평균사용량이 9㎥,`19.1월납기 9㎥,`18.1월납기14㎥이나

○ `19.12.23 정례검침 결과 수도계량기 지침 1,378, 사용량711㎥으로 최근 사용여           건 변동이 없음에도 직전월 및 최근 1년간 2개월 평균량과 비교하여 사용량이          과다하게 계측됨

○ 이는 계기판 이상으로 계량기 숫자판이 비정상적으로 작동되어 백단위에서 천단위로       넘어가는  현상이 발생한 것으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시      교체하고 `20.1월납기 사용량은 9㎥으로 조정하고자 합니다.  끝.