＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	가압 급수지역내 수전정보 변경요청(도봉1동)

유수율 점검 관련 유수율 편차해소를 위한 가압지역(무수골증압)의 급수현황조사를 마치고 붙임과 같이 수전정보를 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 수전 변경내역 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이준규		급수관리팀장	代서은교		급수운영과장	01/06 유승효
협조자
시행	급수운영과-249	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3350	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)