	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	이문3-2구역 주택재개발정비사업 내 소화전 이설 완료에 따른 현장확인 결과 보고(청량리)

1. 재난관리과-101(2020.1.3.)호 「이문3-2구역 주택재개발정비 사업내 소화전이설 완료에따른 현장확인 알림」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 「이문3-2구역 주택재개발정비 사업내 소화전이설 완료에따른 현장확인 결과」를 보고 합니다.

가. 소방용수시설 이설 완료대상 : 6개소

연번	용수번호	구 분	이설전 위치	이설 위치	비고
1	***	***	**********	**************
2	****	***	*********	********
3	***	***	*********	*********
4	***	***	*********	**********
5	****	***	*********	********
6	***	***	*********	***********

나. 확인사항

○ 소방용수시설 설치 규격 검수

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 확인 등

붙임   결과보고 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	황찬석		2팀장	송범의		센터장	01/07 강미행
협조자
시행	청량리119안전센터-126	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 동대문구 왕산로299 (청량리동 2-4)	/
전화	962-0119	/전송	962-0119	/	hcss1221@seoul.go.kr	/	부분공개(5)