투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)이든엔지니어링 대표이사 최희숙
(경유)
제목	시공 보완 요청(종각역 북측 지하공간 재생사업 소방공사)

1. 종로타워 관리운영본부 2020-2(2020.1.6.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시공한‘종각역 북측 지하공간 재생사업 소방공사’건과 관련하여 운영부서의 요청사항(스프링클러 시스템 정상화)을 통보하오니 조치하고 그 결과를 2020.1.10.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 종로타원 관리운영본부 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김도형		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	01/07 임정규
협조자
시행	설비부-219	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8605	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)