문서번호	급수운영과-308
결재일자	2020.1.7.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

						시 민
주무관		급수관리팀장		급수운영과장
조봉구		권기섭		01/07 송근호
협 조

2019년 하반기 누수 취약지역 탐지결과 보고

2020. 1.

동 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 하반기 누수 취약지역 탐지결과 보고

우리 사업소의 유수율 향상을 위해 2019년 하반기 추진한 누수 취약지역에 대한 탐지 결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 2019년 상수도관 누수탐지 추진계획(급수운영과-2097, 2019. 1. 25.)

□ 추진개요

○ 추진기간: 2019. 7. 1.~12. 30.(6개월)

○ 추진대상

- 누수 다발관로(80㎜ 이상, 3회 이상): 49개소

- 단일배관 수계전환 불가관로: 129개소

- 누수 취약지역 송수관로: 44개소

․구의정수센터 계통: 18개소, 강북정수센터 계통: 26개소

- 지하철역 주변 등 부식 취약관로: 5개소

○ 추진방법

① 사업소 전문 탐지반 운영

- 구성: 2개조 6명 (3인/1조)

․***********************************************************

- 누수 다발관로, 기간제 근로자 누수징후 적발 관로 등에 대한 정밀 탐사 실시

② 기간제근로자 활용 누수탐지 실시

- 구성: 3개조 9명 (3인/1조)

․**************************************

․*********************************

- 80㎜~350㎜이하 누수 다발관로에 대해 집중 누수탐지 실시

□ 누수탐지 결과

○ 월별 누수탐지 조사현황

구 분	계	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
계	240	41	43	41	38	39	38
누수 다발관로	49	8	9	8	8	8	8
단일배관 수계전환 불가 관로	129	23	23	23	20	20	20
누수취약 송수관로	44	7	8	7	7	8	7
지하철연 주변 등 부식 취약관로	18	3	3	3	3	3	3

○ 누수탐지 결과

- 누수 취약지역 누수탐지 후 누수복구 실적: 144건

□ 행정사항

○ 누수 취약지역에 대한 지속적인 탐지로 누수발생 선제적 대응

○ 누수 적출 즉시 누수 복구반 의뢰하여 신속하게 복구 조치

붙임  누수탐지 추진 실적(2019년) 1부.  끝.