고압가스 수불부(01/06)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/07 김석정
협 조

문서번호 :	정수과-202

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						13,024
01.01		0	0	260		0	0	198	198	12,826
01.02		0	0	260		0	0	203	203	12,623
01.03		0	0	260		0	0	212	212	12,411
01.04		0	0	260		0	0	194	194	12,217
01.05		0	0	260		0	0	201	201	12,016
01.06		0	0	260		0	0	226	226	11,790
01.07			0	260					0	11,790
01.08			0	260					0	11,790
01.09			0	260					0	11,790
01.10			0	260					0	11,790
01.11			0	260					0	11,790
01.12			0	260					0	11,790
01.13			0	260					0	11,790
01.14			0	260					0	11,790
01.15			0	260					0	11,790
01.16			0	260					0	11,790
01.17			0	260					0	11,790
01.18			0	260					0	11,790
01.19			0	260					0	11,790
01.20			0	260					0	11,790
01.21			0	260					0	11,790
01.22			0	260					0	11,790
01.23			0	260					0	11,790
01.24			0	260					0	11,790
01.25			0	260					0	11,790
01.26			0	260					0	11,790
01.27			0	260					0	11,790
01.28			0	260					0	11,790
01.29			0	260					0	11,790
01.30			0	260					0	11,790
01.31			0	260					0	11,790
합계	0	0	0		0	0	0	1,234	1,234

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					28,631			28,076
01.01		573	1,663	2,236	26,395		1,351	26,725
01.02		665	1,887	2,552	23,843		1,365	25,360
01.03		479	1,515	1,994	21,849		1,422	23,938
01.04		513	1,822	2,335	19,514		1,317	22,621
01.05		510	1,690	2,200	17,314		1,314	21,307
01.06		509	1,838	2,347	14,967	18,310	1,676	37,941
01.07				0	14,967			37,941
01.08				0	14,967			37,941
01.09				0	14,967			37,941
01.10				0	14,967			37,941
01.11				0	14,967			37,941
01.12				0	14,967			37,941
01.13				0	14,967			37,941
01.14				0	14,967			37,941
01.15				0	14,967			37,941
01.16				0	14,967			37,941
01.17				0	14,967			37,941
01.18				0	14,967			37,941
01.19				0	14,967			37,941
01.20				0	14,967			37,941
01.21				0	14,967			37,941
01.22				0	14,967			37,941
01.23				0	14,967			37,941
01.24				0	14,967			37,941
01.25				0	14,967			37,941
01.26				0	14,967			37,941
01.27				0	14,967			37,941
01.28				0	14,967			37,941
01.29				0	14,967			37,941
01.30				0	14,967			37,941
01.31				0	14,967			37,941
합계	0	3,249	10,415	13,664		18,310	8,445