	광진소방서
수신	광진구보건소장(보건의료과장)
(경유)
제목	안마시술소 소방시설 확인점검 결과 알림(에이스)

1. 보건의료과-21421(2020.01.06.)호 『의료유사업(안마시술소) 신고사항 변경에 따른 소방시설 확인요청*****』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 소방서에서는 관내 위치한 안마시술소에 대하여 아래와 같이 점검하고 그 결과를 알려드리오니 업무에  참고 하시기 바랍니다.

○ 점검일 : 2020. 01. 06. (월)

○ 점검대상 및 결과

***	****** *****	***	****	****		**	점검결과
				***	***
*** *****	*** ************* **************	*********************	**** *********** ******	****** ****** *****	****** ****** *****	*******	***

3. 유도등 부적합, 방화문 도어체크 작동불량으로 특정소방대상물에 따른 소방시설등이 적합하게 설치되어 있지 않으니, 보완 및 확인 완료 후 처리하시기 바랍니다.

4. 기타 안전상 필요한 사항은 교육청에서 관련법령 등에 맞게 지도 바랍니다.  끝.

	광진소방서장
담당자	황영진		담당자	이호현		검사지도팀장	박태호		예방과장	01/07 김옥석
협조자
시행	예방과-257	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동) 구의119안전센터	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	455-0119	/전송	(02)458-0119	/		/	부분공개(6)