“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 하반기 건축공사장 위험물 출입·검사 결과 알림

1. 예방과-27100(2019.10.17.)호와 관련입니다.

2. 겨울철 건축공사장의 화재예방을 위하여 무허가 위험물 단속 및 공사장 주변 가연물 제거 등 건축공사장의 안전관리를 위해 2019년 하반기 건축공사장 위험물 출입·검사를 실시하고 다음과 같이 결과를 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간: 2019. 10. 21. ~ 12. 16.

나. 대    상: 265개소(연면적 5000㎡이상 건축공사장)

다. 방    법: 서별 자체계획에 의한 검사반 편성 / 본부합동검사(27개소)

라. 결    과: 265개소 중 259개소 실시(미실시 6개소: 완공5, 공사중단1)

1) 양호 237개소, 불량 22개소

2) 조치내역: 불량사항 51건 조치완료(과태료 25건, 현지시정 26건)

3) 위험물 안전관리 교육: 708명 실시

※ 세부내용: 붙임 1참조

붙임  1. 2019년 하반기 건축공사장 위험물 출입·검사 결과(한글) 1부

2. 2019년 하반기 건축공사장 위험물 출입·검사 결과(엑셀) 1부

3. 2019년 하반기 건축공사장 위험물 의심물품 판정시험 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	24개 소방서 예방과
담당자	엄태철		가스위험물안전팀장	이은규		예방과장	01/07 김시철
협조자
시행	예방과-546	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 3층 서울소방재난본부 예방과(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1535	/전송	02-3706-1549	/		/	부분공개(5)