문서번호	계획설계과-223
결재일자	2020.1.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
정호정	송헌영	01/08 이규상

2019년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

2020. 1.

급  수  부

(계획설계과)

2019년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 저수조 위생관리 실태점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,362 개교                        (’19.9월말 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,362 개교	607	386	320	49

※ 휴교학교 포함(6개교) : 강덕초, 고일초, 개포중, 개포초, 둔촌초, 위례초 (아파트단지 재건축 시행)

※ ’19개교학교 포함(5개교) : 상반기(하늘숲초, 항동초, 해누리초, 해누리중), 하반기(나래학교)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 942개교(69.2%)

※ ’19. 4월 말 931개교 대비 11개교 증가

▶ 직결급수 전환 : 10개교, 신규개교 : 1개교

- 저수조급수 : 420개교(30.8%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,299 개교(95.4%)

- 음수대미설치학교 :    63 개교(4.6%)

․ 직결급수 학교 :    38 개교(2.8%)

․ 저수조급수 학교 :    25 개교(1.8%)

Ⅱ		’19년 하반기 위생관리 실태점검

❍ 점검개요

- 점검대상 : 25개교

- 점 검 자 : 수도사업소 담당

- 점검내용 : 저수조 내부 청소 양호 여부, 맨홀 잠금장치 설치 여부, 위생점검 실시 및 보관 여부, 관리자교육 이수 여부 등

- 점검기간 : ’19. 10. 1. ~ 12. 31.

❍ 점검결과

- 관리상태 양호 : 18개교(72.0%)

- 위생관리 지적 :   7개교(28.0%)

․ 지적내용 : 관리자 교육 미이수(7개교), 방충망 미설치(2개교)

※ 관리자 교육 미이수 및 방충망 미설치 중복 지적(1개교)

※ 수도시설의 관리에 관한 교육(수도법 제36조)

→ 5년마다 8시간의 집합교육 또는 이에 상응하는 인터넷을 이용하는 교육 이수, 최초 교육은 교육대상자가 된 날부터 1년이내 이수

Ⅲ		행정사항

❍ 수도사업소장은 지적사항에 대해 해당 학교에 교육 이수토록 지도·감독

- 관리자 교육 미이수 : ’20년 상반기 중 교육 이수토록 공문 발송

· 교육기관인 환경보전협회에 교육이수 안내토록 협조 요청

- ’20년 상반기 저수조 급수학교 점검시 지적사항 조치 여부 확인

※ 최초 교육대상자가 된 날부터 1년 경과 여부에 따라 수도법 제87조제4항에 의거 100만원 이하의 과태료 부과

붙임  1) ’19년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과  1부.

2) 학교급수방식 현황  1부.  끝.