다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설공사 완공검사 현장확인 결과보고[연남동365-5]

1. 민원접수 제0114호(2020.1.8.)「소방시설공사 완공검사 신청서」와 관련입니다.

2. 소방시설공사 완공검사 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : **************

나. 확인대상

관리번호	상 호 (건물)	주용도	소유자	소재지	발급일자
********	*** *****	**********	***	*************	*********
※ **********************************

다. 확 인 자 : 소방위 남윤호, 소방교 황재훈

라. 확인사항 : 소화기, 비상경보설비, 단독형감지기, 가스누설경보기,

유도등설비, 피난기구.

마. 확인결과 : ***

바. 소방시설 완공검사증명서 현장 교부 : ***************  끝.

담당자							남윤호			검사지도팀장					박경부					예방과장					01/08 이대우
협조자
시행			예방과-493									(						)		접수											(						)
우	04098					서울특별시 마포구 양화로 60 서교119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		02-715-0119						/전송			02-309-0096					/	click119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.