	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[특수시책] 은평성모병원 고층건축물 재난대응 소방합동훈련 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-7141(2018.11.9.)호『다중이용시설 합동 훈련․교육 실시 계획 알림』

나. 재난관리과-1824(2019.3.22.)호『2019. 소방훈련 기본계획』

다. 재난관리과-584(2019.1.30.)호『2019. 국민 참여 화재대비 훈련 추진 계획 보고(알림)』

라. 예방과-14659(2019.10.31.)호『2019년 겨울철 소방안전대책 알림』

마. 재난관리과-6617(2019.11.7.)호『2019. 하반기 고층건축물 및 다중이용시설, 국민참여 소방훈련 계획 알림』

바. 재난관리과-7158(2019.11.28.)호『2019. 하반기 고층건축물 소방훈련 계획 알림』

사. 재난관리과-7584(2019.12.17.)호『[특수시책] 은평성모병원 고층건축물 재난대응 소방합동훈련 계획 알림』

2.  위와 관련 고층건축물에 대한 현장대응능력 강화를 위하여 [특수시책] 은평성모병원 고층건축물(합동실전 대응, 화재 대피, 전문 화재진압팀, 방재실 합동) 재난대응 소방합동훈련 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2019. 12. 26.(목) 16:00~17:00

나. 대    상 : 은평성모병원[은평구 통일로 1021(진관동 93-6)]

다. 동원현황 : 차량 10대 / 인원 37명 / 연기식 소화기 등 4종 10점

1) 차  량 : 11대(지휘차, 현장대응단 펌프․탱크, 녹번펌프, 고가차, 구조버스, 구조공작, 현장대응단 6-2 구급차, 순찰, 조사, 행정)

2) 인  원 : 37명(지휘 6, 현장대응단 펌프 4, 탱크 2, 녹번펌프 4, 고가 2, 구조버스 5, 공작 2, 현장대응단 6-2 구급 3, 기타 9)

3) 장  비 : 연기발생기 1대, 연기식소화기 2개, 투척용소화기 2개, LED불꽃신호기 5개

라. 관계자 동원현황

1) 인  원 : 30명[환자 5, 자위소방대 30]

2) 소방시설 및 장비 : 소방시설 2종 3점 / 장비 3종 5점

○ 소방시설 : 비상방송설비 1기  옥내소화전 2기

○ 소화기(에어식) 2개, 휠체어 2개, 스트레처카 1대

마. 특수차량 활용 화재진압 착안 확인 사항

1) 진압대원 고층 진압용 장비 휴대 내부 진입, 화점 직하층에서 로프 활용 수관 전개사항 활용 소요시간

○ 5층 테라스 진입 로프 투척 전 : 5분 27초

○ 5층에서 로프 활용 수관 견인 : 7분 18초

2) 특수차량 활용 진압대원 탑승하여 수관전개 : 8분 39초

바. 훈련 중점사항

1) 입원환자 및 관계자, 이용객 대상 실제 대피훈련 실시

2) 유도요원 지정 임무부여 및 층별 피난로 지정 대피유도

3) 건물구조 및 진압활동상 취약요인 등 사전 파악

4) 출동경로 선정 및 소방차량 부서위치 등 확인

5) 특수차량 고층 적응장비 최대한 활용

6) 연결송수관 송수구 및 중간 가압송수장치 위치 등 확인

7) 전문화재진압팀별 구체적인 개인역할 훈련 및 고강도 체력훈련

8) 고층건축물별 소방시설 인지·활용능력 제고

9) 훈련 실시 후 자체평가 및 도출된 문제점 보완

붙임  1. 2019. 하반기 고층건축물 훈련 결과(은평성모병원) 1부.

2. 2019. 하반기 고층건축물 등 소방훈련 추진실적(은평성모병원) 1부.  끝.

담당자	고금협		대응총괄팀장	배철수		재난관리과장	01/08 김종구
협조자
시행	재난관리과-187	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과 (진관동)	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	co0824@seoul.go.kr	/	부분공개(6)