보일러 순환모터 고장발생 보고서(구로)
문서번호	구로119안전센터-66	결재	담당자	진압2팀장	센터장
등록일자
			김동호	서현규	01/08 이춘수
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	보일러 순환모터		관리부서	구로119안전센터
고 장 일 시	2020. 1. 8.		장 소	구로119안전센터 지층 보일러실
원인 및 상태	보일러 순환모터 4개중 2개 고장
담당자 의견	보일러 순환모터 노후로 인한 고장.순환모터 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
	없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 1월 8일 장비담당자 계급 소방위 성명 민병진 (인) 장비담당자 계급 소방위 성명 김병혁 (인) 장비담당자 계급 소방위 성명 김승욱 (인)

	구로119안전센터장