	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	동작소방서 차고문 특별점검 결과 보고

1. 소방행정과-179(2020.1.8.)호 “동작소방서 차고문 특별점검 계획 보고(알림)”과 관련입니다.

2. 우리서 차고문 안전사고 방지를 위한 전문업체 위탁 특별점검 결과를 다음과 같이      보고합니다.

가. 점 검 일 : 2020. 1. 8(수)

나. 점검업체 : ㈜조강에프오디(차고문 전문업체)

다. 점검결과 : 차고문 16개(본서 및 119안전센터) - 세부사항 붙임 참조

연번	부 서 명	차고문	점 검 결 과	비고
1	동작소방서(본서)	9개	○ 하부 안전장치(센서) 작동 불가(3개) ○ 하부 안전장치 연결선 교체 필요(1개)
2	노량진119안전센터	2개	○ 양호
3	상도119안전센터	2개	○ 롤러 하단 축 휨 ○ 우측 5번째 롤러브라켓 탈락
4	백운119안전센터	3개	○ 경광등 램프 불량(1개)

라. 결과조치 : 점검결과 지적사항 전문업체 의뢰 신속 수리 예정

붙임  1. 차고문 특별점검 결과 1부.

2. 차고문 특별점검 체크리스트 1부.

3. 차고문 특별점검 사진 1부.  끝.

담당자	김두환		장비회계팀장	강기홍		소방행정과장	01/09 임영진
협조자
시행	소방행정과-239	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 동작구 여의대방로 16길 55 동작소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-835-7119	/전송	02-848-2111	/	kdh1275@seoul.go.kr	/	부분공개(5)