문서번호	물환경연구부-221
결재일자	2020.1.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장	보건환경연구원장
김지희	이만호	이목영	01/09 신용승

2019년 한강 친수활동구간

조류경보제 운영결과 보고

2020. 1.

서울특별시보건환경연구원

(물환경연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

요  약

조류경보제 운영 개요

❍ 목 적 : 조류의 다량발생에 따른 피해 최소화 및 안전한 수자원 및 친수공간 확보

❍ 기 간 : ‘19년 4월 ~ 11월

❍ 측정 지점 : 친수활동구간, 5지점(성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교)

❍ 측정 주기 : 주 1회 이상(발령단계별 측정주기 변경)

❍ 측정 항목 : 남조류 세포수, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 클로로필-a, 탁도, 투명도

❍ 경보 발령시 : 조류독소, 냄새물질 추가 분석

2019년 운영 결과 요약

❍ ‘19년 조류경보 발령은 없었음

- 서울시 자체기준인 ‘예비’단계(남조류 세포수 10,000 세포/mL) 이내 유지

❍ 기상현황

- ‘19년은 ‘18년에 비해 강수량 및 팔당댐 방류량은 감소, 기온 및 수온이 증가하였음

- 남조류 대량증식 시기인 7월~8월은 전년대비 폭염일수, 일조시간 및 수온이 감소하는 반면, 장마일수는 증가하여 녹조발생이 미미하였음

❍ 수질분석결과

- 유해남조류는 0 ~ 5,419 세포/mL로 7월 3주차 성산대교에서 최댓값을 보였음

- 클로로필-a 농도범위는 1.2 ~ 81.0 mg/m3, 평균농도는 18.3 mg/m3 로,  ‘18년 23.5 mg/m3보다 낮았음

- 총인 농도범위는 0.016 ~ 0.210 mg/L, 평균농도는 0.071 mg/L로 ‘18년 0.066 mg/L보다 높았음

- 총질소 농도범위는 1.782 ~ 8.318 mg/L, 평균농도는 3.372 mg/L로 ‘18년 3.396 mg/L보다 낮았음

	강수량	팔당댐 방류량	기온	수온	일조시간	총질소	총인	클로로필-a	남조류 세포수	남조류 세포수 최댓값
	(mm)	(m3/s)	(℃)	(℃)	(hr)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/m3)	(세포/L)
‘18년	147.5	587	19.2	19.4	7.4	3.396	0.066	23.5	877	34,450*
‘19년	102.3	292	19.3	20.2	7.3	3.372	0.071	18.3	319	5,419
전년대비	⇩	⇩	⇧	⇧	⇩	⇩	⇧	⇩	⇩	⇩

* ‘18.8.6~8.13 조류경보 “예비”단계 발령(서울시 자체기준)

2019년 한강 친수활동구간 조류경보제 운영결과 보고

조류대발생 및 유해남조류 독성피해를 최소화하고자 한강 친수활동구간에 대해 조류경보제를 운영하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		조류경보제 개요

목적

❍ 조류의 다량발생에 따른 피해 최소화 및 안전한 수자원 확보

❍ 안전한 친수활동공간 유지를 위한 하천 수질관리

법적 근거

❍ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제21조 및 시행령 제28조(수질오염경보)

❍ 발령 기준(친수활동구간)

구 분	예비단계(*)	관심단계	경계단계
남조류 세포수(세포/mL)	10,000이상	20,000이상	100,000이상

- 발령 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 기준에 해당될 때

- 해제 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 기준에 미달할 때

* 예비단계는 서울시 자체 기준임

서울시 조류경보제 운영체계

시료분석		발령 및 해제		대책 시행
- 서울물연구원 (상수원구간) - 보건환경연구원 (친수활동구간)		- 물순환정책과		- 한강사업본부 - 상수도사업본부 - 자치구
※ 남조류 세포수		※ 경보단계별 발령 관계기관 전파		※ 단계별 대응요령에 따라 조치

운영개요

❍ 운영 기간: ‘19년 4월 ~ 11월(총 35주)

❍ 측정 지점

- 친수활동구간

- 채수 수심 : 표층수(수심 50 cm 이내)

운영 기관	구간	측정 지점
서울물연구원	상수원구간(강동대교~잠실대교)	미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교
보건환경연구원	친수활동구간(잠실대교~행주대교)	성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교

❍ 측정 주기

- 주 1회 이상 (발령단계별 측정주기 변경)

※ KS X ISO 8601에 따라 조류경보제 운영 주별 차수를 결정

❍ 측정 항목

- 남조류 세포수(*), 수온, pH, DO, T-N, T-P, 클로로필-a, 탁도, 투명도

* 남조류 세포수 : 유해남조류인 마이크로시스티스(Microcystis), 아나베나(Anabaena), 아파니조메논(Aphanizomenon), 오실라토리아(Oscillatoria) 속(屬) 세포수의 합

- 경보 발령시 : 조류독소, 냄새물질 추가 분석

Ⅱ		조류경보제 운영결과

조류경보 발령

❍ ‘19년 한강 조류경보 발령은 없었음

- 서울시 자체기준인 ‘예비’단계(남조류 세포수 10,000 세포/mL) 이내 유지

❍ 조류경보제 발령 경과(기간 :　‘00년 ~ ‘19년)

- 친수활동구간 조류경보 발령　현황 : 총 6회

발령일자	발령구간		발령단계	비고
'00.07.19∼07.22	강동대교~행주대교 (전구간)	상,하류	조류주의보	5일간
'01.09.26∼10.27	강동대교~잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	32일간
'06.10.11∼11.10	강동대교~잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	31일간
'06.11.02∼11.10	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류주의보	9일간 (구간확대)
'08.07.15∼07.25	강동대교∼잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	11일간
'12.08.09∼08.23	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	15일간
'14.08.05∼08.29	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	25일간
'14.08.12∼08.29	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류주의보	19일간 (구간확대)
‘15.06.30~07.30	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류경보	31일간
‘15.07.07~07.30	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류주의보	24일간 (구간확대)
‘15.08.19~10.19	강동대교-잠실대교 (1구간)	상류	조류경보	63일간
‘15.08.19~11.03	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	하류	조류경보	78일간
‘18.08.14~08.28	잠실대교~행주대교 (친수활동구간)	하류	예비단계	15일간

유해 남조류 분석 결과

❍ 유해 남조류

- ‘19년 최댓값은 5,419 세포/mL로 ‘18년 대비 약 16 % 수준으로 감소

(단위 : 세포/mL)

	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
남조류(최댓값)	150,500	16,478	2,315	34,450	5,419

※ 발령기준 : 10,000이상(예비), 20,000이상(관심), 200,000이상(경계)

- ‘19년 농도 범위는 0 ~ 5,419 세포/mL로, 7월 3주차 성산대교에서 최댓값을 보임

- 지점별 평균농도는 149 ~ 575 세포/mL로 성산대교에서 최고 농도를 보임

(단위 : 세포/mL)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	전체
평 균	149	265	329	278	575	319
최 대	1,366	2,049	4,185	2,295	5,419	5,419
최 소	0	0	0	0	0	0

- 월별 평균농도는 0 ~ 1158 세포/mL로 7월에 최고 농도를 보임

(단위 : 세포/mL)

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
‘17년	2	25	233	338	602	422	100	1
‘18년	18	30	20	183	5,440	142	115	1
‘19년	0	5	39	1,158	256	887	286	38

❍ 유해남조류 속별 검출 현황

- 남조류가 대량 증식할 수 있는 조건이 형성되는 7월부터 9월까지 주로 마이크로시스티스와 아나베나 속이 우점종으로 나타났음

- 최근 3년(‘17년~‘19년) 한강 친수활동구간의 유해남조류 속별 평균 출현비율은 마이크로시스티스 53.4~89.3%, 아나베나 7.0~36.9%, 오실라토리아 0.3~1.2%, 아파니조메논 3.3~10.4%로 마이크로시스티스가 우점하였음

Ⅲ		기상 및 수질 결과

기상 자료 결과(4~11월)

- 평년(1981년~2010년)과 비교하여 기온 및 일조시간이 증가하였고, 강수량 및 팔당댐 방류량은 감소하여 녹조발생에 유리한 기상여건이 조성되었으나 조류경보 발령은 없었음

	평년		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
평균기온(℃)	18.3		19.4	19.7	19.3	19.2	19.3
일조시간(hr/일)	5.7		7.2	6.9	7.3	7.4	7.3
강수량(mm/월)	167.0		89.9	105.2	145.6	147.5	102.3
팔당댐방류량(㎥/s)	704		186	377	551	587	292

❍ 강수량(mm)【기상청 측정자료】

- ‘19년 4월 ~ 11월 평균 강수량은 102.3 mm이고 7월과 9월을 제외한 나머지 기간의 강수량은 평년 및 전년 대비 감소

- ‘19년 7월 ~ 9월 기간의 강수량은 524.7 mm로 ‘18년 대비 15% 증가

(단위 : mm)

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
평년	64.5	105.9	133.2	394.7	364.2	169.3	51.8	52.5	167.0
‘17년	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	145.6
‘18년	130.3	222.0	171.5	185.6	202.6	68.5	120.5	79.1	147.5
‘19년	47.3	37.8	74.4	194.4	190.5	139.8	55.5	78.8	102.3

- ‘19년 서울시 장마일수는 ‘18년에 비해 18일 증가하였지만, 장마기간 강수량은 45% 수준으로 감소하였음

	시작일	종료일	장마일수	강수일	합계강수량
‘17년	2017-07-01	2017-07-29	29	19	617.5
‘18년	2018-06-26	2018-07-11	16	12	297.1
‘19년	2019-06-26	2019-07-29	34	16	133.8

❍ 팔당댐 방류량 (m3/s)【국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) 측정자료】

- 월최대방류량은 9월로, 400.0 m3/s이었음

- ‘19년 4월 ~ 11월 방류량은 전년대비 모두 감소

(단위 : m3/s)

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
평년	272	450	639	1,333	1,552	874	295	217	704
‘17년	203	176	151	1,486	1,667	349	205	172	551
‘18년	349	1,040	479	846	607	751	334	288	587
‘19년	323	218	221	316	393	400	234	227	292

❍ 기온(℃)【기상청 측정자료】

- ‘19년 4월 ~ 11월까지 평균기온은 19.3℃로 ‘18년 대비 0.1℃ 증가

- ‘19년 7월 ~ 8월 기간은 26.5℃로 ‘18년 대비 1.75℃ 감소하였음

(단위 : ℃)

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
평년	12.5	17.8	22.2	24.9	25.7	21.2	14.8	7.2	18.3
‘17년	13.9	19.5	23.3	26.9	25.9	22.1	16.4	5.6	19.3
‘18년	13.0	19.2	23.1	27.8	28.8	21.5	13.1	7.8	19.2
‘19년	12.1	19.4	22.5	25.9	27.2	22.6	16.4	7.6	19.3

- ‘19년 폭염일수는 15일로 ‘18년 대비 20일 감소하였고 ‘17년과 비슷한 수준임

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	연합계(일)
‘17년	0	0	1	5	7	0	0	0	13
‘18년	0	0	0	16	19	0	0	0	35
‘19년	0	1	0	4	10	0	0	0	15

❍ 수온(℃)

- ‘19년 4월 ~ 11월까지 평균수온은 20.3℃로 ‘18년 대비 0.8℃ 증가

- ‘19년 8월 수온은 ‘18년 동 기간 대비 3.1℃ 감소

(단위 : ℃)

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
‘17년	14.1	19.4	23.3	23.1	23.8	22.7	19.6	11.9	19.6
‘18년	13.0	16.5	21.7	24.3	28.8	22.5	18.3	12.4	19.4
‘19년	11.6	18.2	23.0	25.7	25.8	23.7	20.0	13.1	20.2

❍ 일조시간(시간)

- ‘19년 4월 ~ 11월까지 누적일조시간은 1,769 hr으로 평년대비 368 hr 증가하였고, 전년대비 22 hr 감소하였음

- ‘19년 7월 일조시간은 ‘18년 동 기간 대비 88 hr 감소

(단위 : hr)

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	합계
평년	205	213	182	120	153	176	199	153	1,401
‘17	260	302	285	123	166	236	223	177	1,756
‘18	223	232	237	238	233	219	242	178	1,791
‘19	222	314	235	150	243	169	237	203	1,769

수질 분석 결과

❍ 총 시료 분석 건수: 35 주에 걸쳐 총 175 건 분석

❍ 클로로필-a

- ‘19년 농도범위는 1.2 ~ 81.0 mg/m3로 8월 2주차 성산대교에서 최고농도를 보임

- ‘19년 평균 농도는 18.3 mg/m3 으로,  ‘18년 평균농도 23.5 mg/m3보다 낮음

- 지점별 평균농도는 12.8 ~ 24.2 mg/m3 로 성산대교에서 최고 농도를 보임

(단위 : mg/m3)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	전 체
평 균	15.2	12.8	19.9	19.4	24.2	18.3
최 대	81.0	35.4	58.1	60.5	77.5	81.0
최 소	1.2	1.5	1.9	2.7	2.6	1.2

- 월별 평균농도는 4.5 ~ 31.1 mg/m3로 4월에 최고 농도를 보임

(단위 : mg/m3)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
‘17년	31.1	16.7	18.5	6.8	9.9	23.0	16.7	9.1
‘18년	22.0	23.0	26.6	31.8	34.4	9.2	27.8	11.8
‘19년	31.1	24.9	18.3	22.2	14.1	12.5	18.6	4.5

❍ 총인(TP)

- ‘19년 농도범위는 0.016 ~ 0.210 mg/L로 11월 3주차 한남대교에서 최고농도를 보임

- ‘19년 평균 농도는 0.071 mg/L으로 ‘18년 평균농도 0.066 mg/L보다 높음

- 지점별 평균농도는 0.053 ~ 0.086 mg/L로 한남대교에서 최고 농도를 보임

(단위 : mg/L)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	전 체
평 균	0.053	0.086	0.074	0.071	0.073	0.071
최 대	0.105	0.210	0.129	0.127	0.129	0.210
최 소	0.016	0.031	0.024	0.018	0.022	0.016

- 월별 평균농도는 0.056 ~ 0.87 mg/L로 8월에 최고 농도를 보임

(단위 : mg/L)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
‘17년	0.041	0.031	0.047	0.045	0.048	0.033	0.029	0.039
‘18년	0.045	0.062	0.042	0.081	0.085	0.109	0.067	0.052
‘19년	0.056	0.075	0.071	0.072	0.087	0.068	0.077	0.062

❍ 총질소(TN)

- ‘19년 농도범위는 1.782 ~ 8.318 mg/L로 5월 1주차 한남대교에서 최고농도를 보임

- ‘19년 평균 농도는 3.372 mg/L으로 ‘18년 평균농도 3.396 mg/L보다 낮음

- 지점별 평균농도는 2.960 ~ 4.232 mg/L로 한남대교에서 최고 농도를 보임

(단위 : mg/L)

	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교	전 체
평 균	2.960	4.232	3.311	3.194	3.164	3.372
최 대	5.437	8.318	4.671	4.472	4.296	8.318
최 소	1.996	2.091	2.094	1.782	1.973	1.782

- 월별 평균농도는 2.585 ~ 3.944 mg/L로 11월에 최고 농도를 보임

(단위 : mg/L)

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
‘17년	4.359	4.143	3.736	2.062	2.381	3.116	3.680	4.337
‘18년	3.709	3.028	2.715	2.989	3.469	3.164	3.628	4.183
‘19년	3.915	3.704	3.078	3.287	2.585	2.756	3.678	3.944

Ⅳ		종 합 의 견

종합 의견

❍ ‘19년 조류경보 발령은 없었음

❍ 조류경보제 친수구역 ‘관심’단계 기준(남조류 20,000 세포/mL 이내) 이내를 유지하였음

- ‘19년 남조류 세포수 최댓값 : 5,419 세포/mL(7월3주차, 성산대교)

- ‘18년 대비 강수량 및 팔당댐 방류량은 감소, 평균 기온 및 수온이 증가하여 남조류 증식에 유리한 여건이었으나, ‘19년 7월~8월은 전년대비 폭염일수, 일조시간 및 수온은 감소하였고 장마일수는 증가하여 녹조발생이 전반적으로 미미하였음

❍ 7월 중반까지 적은 팔당댐 방류량으로 유속이 저하되고 수온 상승 등의 기상 상황이 이어지며 7월 3주차 성산대교에서 5,419 세포/mL 농도로 최댓값을 보였으나, 7월 25일부터 지속적으로 비가 내려 녹조현상이 해소됨

붙임 1. 2019년 수질분석 결과.  끝.