문서번호	정수시설과-169
결재일자	2020.1.9.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	01/09 김중영
협 조
	주무관			이형문

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(7차) 계획

2020. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(7차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제7차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) - 2차수

◯ 공사기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 3. 31.

(총공사기간: 2019. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.)

◯ 계약금액: ********************************)

◯ 도 급 자: *****************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2020. 1. 15.

◯ 공사목적 및 내용

- 공사목적: 악취 배출용 배기팬 설치에 따른 전원 공급 선로 설치

- 공사방법: 1층 사무실 분전반에서 지하층 배기팬까지 배관·배선 및 부대장치 신설

- 소요자재: 케이블(F-CV 3C 6㎟) 22m, 전선관(난연성 CD 22㎜) 20m, 타임스위치 1개, 누전차단기 2개 등

◯ 현장사진

신설된 배기팬	전원함 설치 위치	전원 분기 위치

◯ 추정 공사비: *****

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임  작업지시(내역)서 1부.  끝.