	마포소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	(염리) 1월중 보이는 소화기 상시 관리자 현장확인 결과 보고

1.관련근거

가. 예방과-5426(2019.3.14.)호 『2019년「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획 알림』

나. 염리119안전센터-4436(2019.11.13.)호 『2019년 보이는 소화기 안전지도        등록(신규설치대상) 등 정비 결과 보고』

다. 예방과-24530(2019.12.6.)호『보이는 소화기 관리번호 표지 및 유지관리 물품 배부 알림』

2. 1월중『보이는소화기』상시 관리자 현장확인 및 관리번호 표지부착 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자: 2020. 1. 9.(목)

나. 확인대상: 45개소(소화기 90개)

다. 책 임 관: 염리119안전센터장

라. 확인인원: 상시관리자 6명(의용소방대원)

마. 참고사항: 관리번호83-251-2019-1 민원접수로 인하여 위치 선정 후 재부착 예정

붙임  1.(염리)1월중 보이는 소화기 상시 관리자 출석부 1부.

2.(염리)1월중 보이는 소화기 상시 관리 결과보고서 1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	김도솔		담당자	최종규		119안전센터장	01/10 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-116	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	enterds2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)