	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 1월~2월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 변경 보고

1. 관련 근거

가. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치관리」

나. 재난관리과-1348(2019.3.5.)「2019년 소방용수시설 운영 기본계획」

2. 수색119안전센터 2020년 1월~2월 중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 합니다.

가. 조사기간: 2020. 1. 1.~2. 29.(2개월간)

※ 개인별 담당 소화전이 20개 이상일 경우 2개월에 1회 실시함

나. 조사자 및 대상

팀별	조사자	현장안전점검관	조사대상					조사제외
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	급수탑
1팀	고병수외 5명	1팀장	1월중	26	37	0	0	20
			2월중	11	50	1	2
2팀	김재형외 5명	2팀장	1월중	19	32	0	0
			2월중	0	54	0	0
3팀	이현희외 4명	3팀장	1월중	14	36	0	1
			2월중	0	51	0	0
계				70	260	1	3	20
				334개소				20개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장(팀장)

○ 출동, 휴가 등으로 인하여 당일 조사가 어려울시 계획 변경없이 이후 주간 또는 당번 근무일에 실시함

○ 월중 조사대상은 당월에 반드시 실시함(붙임 조사일정 참고)

다. 조사방법

○ 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행실시

○ 이륜차 순찰시 노선주변 병행실시

○ 진압대원 도보 소방용수시설 조사(단, 출동소방력 확보)

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 병행실시

라. 조사내용

○ 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수점검 실시

○ 수색동, 증산동 일대 주택재개발 공사에 따른 매몰, 파손 등 확인 철저

○ 전실내 토사 및 진개제거와 스핀돌의 윤활유 주입

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물설치 여부확인

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 결과는 119행정정보시스템 및 안전지도에 현행화 철저

*********************************************

다. 비상소화장치 점검은 별도 계획에 의거 실시함

붙임  1. 1월중 소방용수시설 조사일정 1부.

2. 2월중 소방용수시설 조사일정 1부.

3. 1~2월중 소방활동상 취약지역 지리조사 일정 1부.

4. 12월 임시폐전 현황 1부.  끝.

담당자	강동완		3팀장	이현희		119안전센터장	01/13 변중호
협조자
시행	수색119안전센터-165	(		)	접수		(		)
우	03487	서울특별시 은평구 수색로 320 수색119안전센터 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-354-0119	/전송	02-389-0674	/	dongwanyda@seoul.go.kr	/	부분공개(7)