		서부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보(증산동 170-*, B동 20*호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 현황

접수번호	0962020000920
처리일자	2020.01.13.10:30
공사장소	**************************************************************
소유자성명	***	연 락 처	****
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 1.07		검사일	2020. 1.13		검사자	***
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	*****		주 소	****************** *****************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안조사
검사결과	옥내급수관 교체 완료를 확인함				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							황순미				시설운영팀장					김용만					시설관리과장					01/13 김홍준
협조자
시행			시설관리과-871										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3698							/전송			3146-3739					/	slrg0018@seoul.go.kr													/	부분공개(6)