문서번호	설비부-522
결재일자	2020.1.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김현욱		여인웅	01/13 임정규
협조

「남부도로사업소 청사 신축 전기·통신공사(2차)」

준공검사 결과 보고

2020. 01.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「남부도로사업소 청사 신축 전기·통신공사(2차)」

준공검사 결과 보고

『남부도로사업소 청사 신축 전기·통신공사(2차)』에 대한 준공검사  결과를 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

㈜삼우공간 제2020-031-1, 2호(2020.01.09.) 준공검사(2차) 결과 보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 전기·통신공사(2차)』

공사위치 : 서울특별시 금천구 시흥3동 961-5외 8필지

공사기간

□ *********************************************************

□ *********************************************************

공사규모 : 지하1층 ~ 지상5층(연면적 : 5,360.71㎡)

공사내용 : 전기공사 1식,  통신공사 1식, 소방(전기)공사 1식 등

도 급 비

□ *********************************

□ ******************************

시 공 사 : (전기공사) 성제전기, (통신공사) 엔트립

감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소 외 1개사

[위 치 도]	[조 감 도]

Ⅲ		검토내용

준공내용

□ 준공일 : 2019.12.31.(준공검사원 접수: 시공사 → 감리단)          □ 준공검사일 : 2020.01.06(월)

□ 준공금액

구 분	계약금액(원)	준공(정산) 금액(원)	증·감액(원)	비 고
********	*************	*************	***********	****
********	***********	***********	***********	****

□ 전기공사(2차) 준공(정산) 세부내역

구 분	금액(원)			비 고
	정산 전	정산 후	증·감액
***	***********	***********	***********
***	***********	***********	*
****	*	*	*
*****	**********	**********	*
*****	*********	*********	*
*******	*********	*********	***********
*********	*******	*******	********
*******	*********	*********	*
*******	*	*	*
*********	*********	*********	*
****	**********	**********	*********
*****	*********	*********	********
**	*********	*********	*********
****	***********	***********	***********
*****	**********	**********	*********
**	*************	***********	***********
********	**********	**********	*
***	*************	*************	***********

- 준공(정산) 내용 : 보험료 및 태양광 발전시설 미시공분 정산
- 준공 검사자 : 전기기술지원건설사업관리자  고민철
소방기술지원건설사업관리자  장성민
- 준공 검사 결과 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의                             내용과 같이 이상없이 준공됨.

□ 통신공사(2차) 준공(정산) 세부내역

구 분	금액(원)			비 고
	정산 전	정산 후	증·감액
***	***********	***********	*
***	***********	***********	*
****	*	*	*
*****	*********	*********	*
*****	*********	*********	*
*******	*********	*	***********
*********	******	*	********
*******	*********	*	***********
*******	*	*	*
*********	*********	*********	***********
****	**********	**********	*
*****	**********	**********	*********
**	**********	**********	*********
****	***********	***********	***********
*****	**********	**********	*********
**	***********	***********	***********
********	**********	**********	*
***	***********	***********	***********

- 준공(정산) 내용 : 보험료 및 산업안전보건관리비 정산
- 준공 검사자 : 통신기술지원건설사업관리자  진성길
- 준공 검사 결과 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의                             내용과 같이 이상없이 준공됨.

Ⅳ		검토의견

기술지원 건설사업관리기술자가 검사한 전기공사(2차) 및 통신공사(2차)가 적합하게 준공(정산) 되었기에 총무부에 통보하여 준공처리 하고자 함.

Ⅴ		향후계획

2020.01. : 전기·통신공사(2차) 준공

2020.01. : 전기·통신공사(2차) 인계인수

붙임  준공검사 결과 보고(감리단) 각 1부.  끝.