	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「소방시설 완공검사」현장확인 결과 보고 [세곡동 51-1번지 세곡동 커뮤니티센터]

민원접수 제436,438,440호(2020. 1.10.)「소방공사 감리결과보고서 및 소방시설 완공검사신청서」와 관련하여 서류검토 및 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

건 물 명	**********		대 표	*****
위 치	*************		주 용 도	*****
건물규모	**********************************
확인일시	************ ***********	확 인 자		****************
신청내용	**	신 청 인		****************
확인결과	○ 노유자시설 소방시설 완공검사를 위해 현장확인한 바 소방관련법규정에 적합하여 완공검사증명서를 2020년 1월 13일 발급하고자 합니다
관련법규	○ ｢소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조 및 동법 시행령 제12조
관계자 교 육	○ 방염선처리물품 확인함 ○ KT국선연결 미비 관계로 자동화재속보설비(무선)으로 완공검사함 ○ 피난기구(구조대) 경사식으로 설치함

끝.

★담당자	이해운		예방팀장	代이영숙		예방과장	전결 01/13 박성석
협조자
시행	예방과-986	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 강남소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)6981-7473	/전송	02)2052-0177	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)