＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	2020년 설날 대비 상수도시설물 안전점검 결과 제출

1. 시설관리과-385(2020. 1. 7.)호와 관련한 내용입니다.

2.『2020년 설날 대비 상수도시설물 안전점검 계획』에 의하여 배수지 등 상수도시설물  안전점검을 실시하고 점검 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 점검대상: 7개소(배수지 5, 현수관로 3개소)

○ 점검기간: 2020. 1. 2.(목) ~ 2020. 1. 13.(월)

○ 적출건수: 3개소(조치완료)

○ 적출내용 및 조치사항

- 합동점검(2개소, 보광배수지): 위험 수목제거, 배수로 정비

- 자체점검(1개소, 보광배수지): 누수 상수도관 보강·방수 조치

붙임  1. 2020년 설날 대비 상수도시설물 안전점검 결과 1부.

2. 배수지 안전 점검표 각 1부.

3. 현수관로 안전 점검표 각 1부.  끝.

	급수운영과장
급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	01/14 채재일
협조자	급수운영팀장	박장진
시행	급수운영과-772	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로88 중부수도사업소 (장충동2가)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)