	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자시설 감리완공대상 현장확인 결과보고 [성수동2가232-1]

1. 예방과-472(2020.01.13.)호『노유자이용시설 소방시설 감리완공대상 현장확인 계획』와 관련입니다.

2. 위호와 관련 노유자시설의 소방시설의 감리완공 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인대상

1)건물명: 성수더효데이케어센터

2)위  치: 성동구 성수동2가232-1

3)확인내용: 지상6층/지하2층 연면적2736.64 (공사면적394.33)㎡,

간이스프링클러설비 신설, 자동화재탐지설비 증설 등

나.확인일자: 2020.01.13.

다.확인자: 예방팀장 정기연, 위. 박규수

라.확인결과: 소방시설 특별조사시에 적합하였으나 추후 유지관리상 변경될 수 있음

(붙임참조)

붙임  현장확인 결과보고서 1부.  끝.

담당자	박규수		예방팀장	정기연		예방과장	01/14 탁용립
협조자
시행	예방과-499	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동92-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1672	/전송	02-2622-1649	/	isrife@seoul.go.kr	/	부분공개(6)