문서번호	원수관리과-40
보존기간	년
결재일자	2020.1.14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관		주무관	원수관리과장
엄주원		이승수	01/14 代김대용
협조
	주무관		이종팔

“상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수”

강북취수장 유지관리물품 구매계획(1차)

2020. 1

강북아리수정수센터

원수관리과

강북취수장 유지관리물품 구매계획(1차)

강북통합취수장에 필요한 유지관리물품을 구매하고 자체인력을 활용·정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 강북통합취수장 설비 현황

❍ 취수장 설비 일반현황

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 구매 물품 목록

연번	품명	규격	단위	수량	사용내역	비고
1	롱노즈	8인치 롱노즈	개	3	기전설비 보수작업
2	작업장갑	3m 작업장갑	켤레	70
3		3m 작업장갑 (겨울용)	켤레	20
4	개도 변환기	WPC-1-AA-1	개	2	토출밸브 개도 변환기 예비품
5	유압작동유	ISO VG 46	통	5	취수펌프 역지변 유압작동유 보충
6	니켈카드뮴 축전지	DC 24V 1,300mAh	개	1	관리동 제어실 화재수신기 예비전원

□ 추진 계획

❍ 자재구매 세부계획

- 품    목 : 강북취수장 유지관리물품 구매(1차)

- 결제방법 : 법인카드로 결제

- 소요예산 : 약 700,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수비및취수비, 수선유지교체비(수선유지비)

❍ 정비 방법 : 자재 구매 후 자체 인력으로 정비.  끝.