	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회시(답십리 제18구역 어린이집 신축공사)

1. 동대문구청 건축과-664(2020.01.09.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ******************** 건축허가(신축) 관련 서류 검토결과 다음과 같이 관계서류 보완을 요청하오니 2020.01.20.(월)이내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : ****************

나. 건축규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 881.42㎡, 1개동

다. 용도 및 종별 : 노유자시설

3. 보완요구 내용

▣ 다음 각 목의 설계도서

- 소방시설의 도면

- 소방시설의 설치계획서

- 임시소방시설의 설치계획서 등

※「소방시설 설치·유지 및 안전관에 관한 법률 시행령」제15조의2

4. 보완사항은 문서로 회신하여 주시기 바라며, 보완기간 내 회신되지 아니하는 때에는“동대문구청 건축과-664(2020.01.09.)호”문서가 반려됨을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
수신자	동대문구청장(건축과장)
담당자	박철순		예방팀장	이미리		예방과장	전결 01/14 양용희
협조자
시행	예방과-750	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/	bachul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)