＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 개학 직전 청소 등 위생관리 지도 요청

1. 우리 시에서는 저수조 급수학교의 음용환경 개선을 위해 개학 직전 저수조 청소실시 안내, 개학 직전 수질검사, 위생관리 실태점검을 실시하고 있습니다.

2. ’19년 음수대 미설치 저수조 급수학교의 위생관리 실태점검 결과를 알려드리며,

3. ’20년 개학 직전 저수조 청소, 저수조 수위조절 및 직결급수 전환 등을 통해 학생 급수 음용환경이 개선되도록 학교장에게 통보 등 지도하여 주시기 바랍니다.

- 학교 음용환경 강화내용 -

○  ’19년 저수조 위생관리 실태점검 결과 : 양호

- 상반기 위생관리 점검 : 수도시설관리자 교육 미이수 3개교(하반기 미이수)

- 하반기 위생관리 점검 : 수도시설관리자 교육 미이수 7개교, 방충망 미설치 2개교

※ 수도시설의 관리에 관한 교육을 받지 아니할 경우「수도법」제87조제4항에 의거 100만원 이하의 과태료 부과 대상임

○  ’20년 저수조 급수학교 개학 직전 청소 안내

- 청소시기 : 상반기(1~2월), 하반기(7~8월)

○  저수조 수위조절(잔류염소 부족 학교) 및 직결급수 전환

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간(12~24시간)이내에 사용토록 수위 조절

- 식당, 세면대 등 생활·음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

○  직결음수대 미설치된 저수조 급수학교 집중 위생관리 실시

- 저수조 위생관리 실태점검 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월)

- 수질검사 실시 : 개학직전 연2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월)

- 점검 및 수질검사반 : 해당지역 수도사업소 직원

붙임  1) ’19년 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부.

2) 학교 급수방식 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시교육감(체육건강문화예술과장),평생교육건강과,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	01/14 이규상
협조자
시행	계획설계과-500	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	부분공개(6)