＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	센터내 도수관로 이설 구간 연결공사에 따른 급수운영 협조 요청

1. 배수과-446(2020. 1.14)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 센터내 도수관로 이설 연결공사에 따른 공사 일정이 아래와 같이 변경되어 알려드리오니 배수지 만수위 유지 및 급수운영에 참고하시기 바랍니다.

가. 당 초

● 공사일시 : 2020. 14(화) 09;00 ~ 1. 15(수) 09:00

● 작업내용 : 도수관로 연결공사(D=1,800㎜→1,800㎜)

나. 변경

● 공사일시 : 2020. 15(수) 09;00 ~ 1. 16(목) 09:00

● 작업내용 : 도수관로 연결공사(D=1,800㎜→1,800㎜)

● 변경사유 : 기존 도수관로 차단밸브 부근에 이물질 발생

● 처리방법 : 기존 도수관로 차단밸브 바퀴 6개중 1개 제거후 연결

작업 재개.끝

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김진수		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	01/14 가길현
협조자	정수과장	代차태훈
시행	정수시설과-549	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5673	/전송	02-3146-5697	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개