문서번호	정수시설과-452
결재일자	2020.1.14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

						시 민
주무관		정수시설과장		광암아리수정수센터소장
지동성		남효돈		01/14 박동규
협 조

2020년 광암아리수정수센터

자동감시제어설비 유지관리용역 시행계획

2020. 1.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2020년 광암아리수정수센터

자동감시제어설비 유지관리용역 시행계획

우리 정수센터 자동제어설비에 대한 유지관리용역을 시행하여 전문인력과 장비를 이용한 주기적인 점검으로 최적의 기능유지와 장애발생시 신속한 복구체계를 구축하여 원활한 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		관련근거

❍ 기전설비과 - 424(2007.12.3)호, 자동화제어설비 유지관리용역 업무개선

❍ 기전설비과 – 915(2008.2.26.)호, 자동제어설비 연간단가 시행안내

❍ 기전설비과 - 1068(2008.3.6)호, 자동제어설비 연간단가 시행철저

Ⅱ		자동감시제어설비 구성도

❍ 기전설비과 - 299(2013.1.21.)호, 기전설비 유지보수계약 업무개선

Ⅲ		자동감시제어설비 현황

1. DCS(분산제어시스템) 설비

(단위: set)

합 계	위치	중앙 제어실			소장실	탈수기동		약품동	사여과지동	중계펌프동	활성탄 여과지동
	설비	POS	PES	PCS	POS	LOS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
12		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2. PLC 설비

(단위: 대)

합 계	관리본관	활성탄흡착지동	사여과지동	탈수기동	중계펌프장	약품동	정수지
		(오존, AOP)	PLC (FCC포함)	PLC (PCS실)	PLC (PCS실)	PLC	1지~11지 (제어판넬)
39	2	3	26	1	1	3	3

3. 기타설비

(단위: 식)

합 계	제어실				활성탄 여과지	PCS실
	프린터	프린터 서버	광스위치 (8port)	광스위치 (6port)	H-FCC	UPS
45	1	1	11	16	10	6

Ⅳ		세부추진 계획

1. 추진방향

❍ 점검방법은 전체자동화설비를 구분하여 1/3씩 매월 순차적 점검

(분기별 1회 전체 점검)

❍ 자동제어설비 유지관리용역에 대한 공백기간 해소 위해 차기년도 3월까지 단가계약에 의한 장기계속계약 추진(2007년 본부장방침 제95호)

❍ 차기년도 기간(‘21.1~3월)의 계약분은 차기년도 예산에서 집행

❍ 부품은 사전 예비자재 확보하여 지급하고 주요부품 교체시 비용 별도 지출

❍ 금년도 중앙제어실 Windows 10 및 HMI 운영프로그램 구매설치로 인하여, 기존 HMI 유지관리 용역은 상반기 2회만 실시 함.

2. 용역개요

❍ 용역대상 : 광암아리수정수센터 자동감시제어설비 유지관리용역

❍ 용역기간 : 2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31

❍ 용역내용 : 자동감시제어시스템 예방점검, 설비청소, 프로그램 점검 등

************************

******************************************

******************************************

❍ 계약방법 : 지명경쟁

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(05)

(자동제어설비유지관리)

*****************

**************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

❍ 점검주기는 분기 1회,(매월 전체 설비의 1/3씩 안분하여 점검실시)

4. 용역의 과업범위

*********************************

*******************************************************

*********************************

*************************************************

**********************************************

*************************************

******************************************

**************************************

**************************************

*************************************

****************************

******************************

**************************

*****************************

Ⅴ		추진일정

❍ 2020. 1. 20. ~ : 기술심의 의뢰(안전총괄과)

❍ 2020. 2. 3.~ 2. 17 : 우수업체 추천의뢰(한국자동제어공업협동조합)

❍ 2020. 3. 1. ~ 2020. 3. 30 : 발주 및 계약

❍ 2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31. : 용역 시행

❍ 대가지급 : 매월 기성준공검사 후 분기별 대가지급

Ⅵ		행정사항

❍ 용역발주 및 계약 시행

붙임 : 1. 설계내역서 1부.  끝.