＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	센터내 도수관로이설 구간 연결공사에 따른 현황 보고

1. 정수시설과 – 549(2020. 1.14)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 센터내 도수관로 이설 구간 종점부 연결공사의 지수가 원활하게 되지 못하여 시공이 연기됨에 따라 상수도사업본부 및 센터의 급수운영에 지장을 초래하는바,

3. 향후 도수관로 연결공사는 충분히 대책을 강구하고 상수도사업본부 및 센터와 별도의 일정을 협의하여 시행토록 공사시행 부서에 통보하였음을 보고합니다. 끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
주무관	김진수		정수시설과장	01/15 유영춘
협조자
시행	정수시설과-597	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5673	/전송	02-3146-5697	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개