문서번호	설비부-689
결재일자	2020.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	01/15 임정규
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사 -

설계변경 검토보고(총차, 1차, 2차 1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 01.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사 -

설계변경 검토보고(총차,1차,2차 1회)

『중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사』관련 총인처리시설 CCTV 추가 등 사용자 요청사항 반영 등에 대하여 건설사업관리단으로부터 설계변경 서류가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

******************************

********************************

**********************************

***********************

****************************

**************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 중랑물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(412,000㎥/일)에 따른 통신공사 1식

공사기간 : 총차 ’17. 11. 27. ~ ‘20. 1. 26. (1차,2차 준공기한 ‘20.1.26.)

도 급 비 : *************************************************

도 급 자 : **************

감 리 자 : *********

Ⅲ
		실정보고 사항

변 경 사 유

○ 기 실정보고 승인사항

구분	변 경 내 용	비고
계약금액 변 경	************************************* ******************************************** *************************************	사 용 자 요청사항
	************************* ************************************************
	********************** *************************************
	********************************* ***********************************************	현장여건 반영사항
	********************************** *********************************************** ***************** *****************************
계약기간 연 장	*************************************************************	*

○ 추가 변경사항

- 예산의 효율적 집행을 위하여 공종별 실 작업시기를 고려한 차수별 물량 조정

주요품명 변경내용                                                 [단위 : 원]

품 명	규격	단위	당 초		변 경		증ㆍ감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
1.1.1 CCTV설비공사(정보통신단자함 및 기타부속설비공사)
강제전선관	아연도 28mm	m	***	*********	***	*********	****	**********
1종금속제가요전선관	28mm	m	*	*******	**	*******	**	******
전력케이블	F-CV 2C 4㎟	m	***	*******	***	*********	***	********
접지용전선	F-GV 4㎟	m	***	*******	***	*******	***	*******
광케이블	4core	m	***	*******	***	*******	***	********
박스커넥터	28mm	m	**	******	**	******	**	******
비닐전열케이블	VCTF 3C 1.5㎟	m	*	*	**	*******	***	********
UTP케이블	Cat.5e 4P	m	*	*	**	*******	***	********
풀박스	200×200×200	개	*	*	*	*******	**	********
소 계		식	*	*********	*	*********		*********

품 명	규격	단위	당 초		변 경		증ㆍ감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
1.2.1 CCTV설비공사(총인처리시설)
파상형경질 폴리에틸렌전선관	50mm	m	*****	*********	***	*********	****	**********
강제전선관	아연도 28mm	m	***	*********	***	*********	***	**********
1종금속제가요전선관	28mm	m	**	*******	**	*******	***	********
전력케이블	F-CV 2C 4㎟	m	***	*********	***	*********	****	**********
접지용전선	F-GV 4㎟	m	***	*********	***	*********	****	********
광케이블	4core	m	***	*********	*****	*********	******	**********
파상형경질 폴리에틸렌전선관	30mm	m	*	*	**	******	***	*******
터파기	기계8,인력2	㎥	*	*	**	******	***	*******
되메우기	토사	㎥	*	*	**	*******	***	********
경고테이프 포설	저압용	m	*	*	**	******	***	*******
박스커넥터	28mm	개	**	******	**	******	***	*******
비닐전열케이블	VCTF 3C 1.5㎟	m	*	*	***	*******	****	********
UTP케이블	Cat.5e 4P	m	*	*	***	*******	****	********
풀박스	200×200×200	개	*	*	**	*******	***	********
소 계		식	*	**********	*	**********		**********
1.2.2 방송설비공사(총인처리시설)
파상형경질 폴리에틸렌전선관	50mm	m	***	*********	***	*******	****	**********
제어용케이블	F-CVV-SB	m	***	**********	***	**********	****	**********
UTP케이블	Cat.5e 4P	m	*	*	***	*********	****	**********
합성수지전선관	CD 16mm	m	*	*	***	*********	****	**********
전관방송설비	기존설비 철거	식	*	*	*	*******	**	********
전관방송설비	재설치비	식	*	*	*	*********	**	**********
스피커라인체커	DLC-3224	개	*	*	*	*********	**	**********
리모트앰프	DRM-1000	개	*	*	*	*********	**	**********
배터리 케이스	DBC-1724	개	*	*	*	*******	**	********
베터리	DC24V/100AH	개	*	*	*	*******	**	********
스피커 셀렉터	DSS-1000	개	*	*	*	*********	**	**********
소 계		식	*	**********	*	**********		*********

품 명	규격	단위	당 초		변 경		증ㆍ감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
1.2.3 정보통신단자함 및 기타 부속설비공사(총인처리시설)
파상형경질 폴리에틸렌전선관	50mm	m	*****	*********	***	*********	******	**********
통신맨홀	통신수공1호	개소	**	*********	*	*********	**	**********
관로구방수	ø50	개소	**	*******	**	*******	***	********
터파기	기계8,인력2	㎥	***	*********	*	*	****	**********
되메우기	토사	㎥	***	*********	*	*	****	**********
경고테이프 포설	저압용	m	*****	*******	***	******	******	********
강제전선관	아연도 54mm	m	*	*	**	*********	***	**********
노말밴드	54mm	개	*	*	**	******	***	*******
소 계		식	*	**********	*	*********		***********
직 접 공 사 비								**********
간 접 공 사 비		식						**********
합 계								***********

※ 증가된 물량은 기존 계약단가 적용 / 신규비목에 대해 낙찰률 적용한 신규단가 적용

공사금액 변경내용

○ 차수별 공사금액                                            [단위 : 원]

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비 고
총 차	***********	***********	***********
1 차	*********	**********	**********
2 차	***********	***********	**********

○ 세부내역 (총차 1회)                                             [단위 : 원]

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비 고
재료비	**********	**********	***********
노무비	**********	**********	***********
경 비	*******	******	*********
소 계	***********	***********	***********
제경비	**********	**********	***********
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	*********
합 계	***********	***********	************

○ 세부내역 (1차 1회)                                              [단위 : 원]

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비 고
재료비	*********	*******	*********
노무비	*********	*********	***********
경 비	*****	*	*******
소 계	*********	*********	***********
제경비	*********	*********	***********
공급가액	*********	**********	***********
부가가치세	*******	*********	*********
합 계	*********	**********	***********

○ 세부내역 (2차 1회)                                              [단위 : 원]

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비 고
재료비	**********	**********	***********
노무비	**********	**********	*********
경 비	*******	******	*********
소 계	***********	***********	***********
제경비	**********	**********	*********
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	*********
합 계	***********	***********	***********

공사기간 변경내용

○ 연기사유 : **********************************

○ 차수별 계약기간 변경

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감	비 고
총 차	***********************	***********************	*******
1 차	***********************	***********************
2 차	***********************	***********************

Ⅳ
		검토의견 및 조치계획

건설사업관리단 검토의견

***************************************************************************************************

******************************************************************************************

********************************************************************

**************************************************

조치계획

*****************************************************************************************************

*****************

**************************

****************************

**********************************   끝.