	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비화재보 발생대상 관리방법 알림

1. 관련근거

가. 예방과-27568(2019.10.23.)호『비화재보 관리방법 및 감지기 선정을 위한 참고자료 안내(이첩)』

나. 2019년도 서울특별시의회 행정사무감사 결과보고서

다. 市 예방과-1475(2020.1.16.)호 『비화재보 발생대상 관리방법 알림』

2. 잦은 비화재보(오작동) 발생 대상에 대한 관리방법을 아래와 같이 안내 하오니  업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	<행정사무감사 지적사항>
감지기 및 경보기 오작동으로 인한 소방출동이 끊이지 않고 발생하여 소방력의 낭비 및 안전불감증을 초래하고 있는 상황에서 소방시설 비화재보에 대한 개선 방안을 강구하고 동일 장소에서 2회 이상 오작동 발생 시 소방시설 교체에 대한 권고 및 내용연수 도입에 대한 제도 개선 방안을 강구 할 것

○ 처리방법

▸ 현장대응단 및 119안전센터는 비화재보 관리대장 작성 철저

┗ 비화재보 관리대장 양식 준수, 공란없이 작성할 것(분기별 보고)

▸ 비화재보(오작동) 출동 시 관할 센터에서는 관계인에게 현장에서 안내문 교부 및 소방시설 교체에 대한 권고 실시.

붙임 1. 비화재보 관리대장 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	한소영		검사지도팀장	김금숙		예방과장	01/16 이선철
협조자
시행	예방과-872	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 노원구 한글비석로 1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)6981-6881	/전송	02)6981-6878	/	atatic@seoul.go.kr	/	대시민공개