문서번호	누수방지과-709
결재일자	2020.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
김영일	이태형	01/16 신용철
협 조
	주무관		차경호

유수율 향상 컨설팅 실시결과 보고(대구광역시)

2020. 1

상수도사업본부

시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

유수율 향상 컨설팅 실시결과 보고

대구광역시에서 우리시(상수도사업본부)를 방문하여 유수율 향상을 위한 자문 및 컨설팅을 실시한 결과를 보고 드림

▢ 일정 : 2020. 1. 14.(화) 10:00~11:30 (5층 물파랑새 회의실)

▢ 대상 : 대구광역시 상수도사업본부 (급수부 누수방지과 등 3명)

▢ 목적 : 서울시 유수율 제고 추진사항 벤치마킹 및 자문

▢ 상담 : 누수방지과 행정6급 김영일, 전기6급 차경호

▢ 대구광역시 주요 컨설팅 및 자문 내용

○ 광주광역시 현황

- ‘18년 유수율 93.3%

- 인구수 및 수전수 : 249만, 280천 수전

- 구역 관리현황 : 대구역(9), 중구역(197), 소구역(385)으로 관리

○ 서울시 유수율 제고 추진사항 소개

- 유수율 제고 대책팀 구성 및 역할 등 유수율 95% 이상 달성하기까지

추진한 사업 소개

- 서울시의 유수율 분석 및 관리 방법

○ 수도계량기 성능 및 전자식 교체여부 등

- 1급 수도계량기 사용여부, 전자식 교체계획 및 원격검침에 대한 사항

○ 수도계량기 불감율 산정 근거 등

- 서울시 몇%를 적용하는 지 및 적용근거(방법)

○ 누수탐사 운영 시스템 및 누수탐사반 운영실태(인원, 운영방식 등)        - 사업소별 누수탐사 인원(일반직, 기간제근로자)현황 소개

- 야간탐사 실시(다점형), 원격 누수감지시스템 사용 현황 소개

○ 수도사업용수 관리계획 방침 내용

- 매월 수도사업용수량 산출방법, 관리대장 작성등 관리강화 내용

○ 유량감시시스템상 공급량 관리 방법

- 구역, 중블록, 가압장 유량계 심야시간 유량 패턴 분석

○ 년도별 노후상수도관 예산 규모 및 사업계획

- 2020년까지 노후관 교체 완료 예정

○ 급수공사중 구경축소 공사여부 및 건수(절차, 방법 등)

- 서울시 급수공사 업무 절차, 방법

○ 배수지 및 가압장 관리 통합운영실 운영 체계

- 아리수통합운영실 현장 견학, 운영현황 설명

○ 유수율 백서관련 주요내용 설명 등

- 백서(서울시 도서관에서 구입)관련 주요내용을 통한 유수율 제고 방안

< 대구광역시 유수율 컨설팅 현장 사진 >

끝.