문서번호	도시빛정책과-764
결재일자	2020.1.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
전문관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장		도시계획국장
임태복	김재웅	김대권		01/16 권기욱
협 조

2020년 제1차 좋은빛위원회 개최결과 보고

2020. 01.

도시계획국

(도시빛정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 제1차 좋은빛위원회 개최결과

조명계획에 대한「서울시 좋은빛위원회」심의 대상 시설물의 2020년 제1차 심의결과를 아래와 같이 보고함.

1		관련근거

□ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

○ 제7조(빛공해방지 지역위원회)

□ 서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리조례

○ 제10조 ~ 제20조(좋은빛위원회)

2		개최결과

□ 개최개요

○ 일  시 : 2020. 01. 14.(화), 14:00 ~ 16:30

○ 장  소 : 서소문청사 2동3층 공용회의실

○ 참석자 : 총 9명

****************************************************************************************************************************

○ 상정안건

계	상 정 유 형 (건)
	심 의	재심의	보 고	자 문	비 고
*	*	*	*	*

○ 심의(자문)결과

상정안건 합 계	심 의 결 과 (건)
	원 안 동 의	조건부 동 의	재심의	의 견 제 시	보 고	유 보	반려	미상정
*	*	*	*	*	*	*	*	*

○ 안건별 심의 결과

심의번호	사 업 명		상정유형	심의결과	주 요 의 결 사 항
2020-1-1	(신청부서)	강남구청 건축과	재심의	조건부 동 의	- 입면 창문 조명연출 계획으로 인해 빛공해가 발생하지 않도록 하고, 제어가 용이하도록 검토 - 등기구 설치 위치에 따른 유지관리 사항을 사전 검토하고, 현장 테스트를 통해 적정 밝기로 조정 - 건축물의 마감재 색상과 색온도가 잘 어울리도록 검토
	강남C프로젝트 조명계획 건축물 장식조명(지상15층)
2020-1-2	(신청부서)	중구청 도심재생과	심 의	조건부 동 의	- 전체적으로 조화로운 조명계획이 될 수 있도록 저층부 공개공지 등의 조명계획을 검토 - 건축물 마감재에 따른 휘도 시뮬레이션 및 색상연출을 재검토하고, 색상 연출 방식에 대해 세부 계획수립 후 운영
	더존을지타워 조명계획 건축물 장식조명(지상21층)
2020-1-3	(신청부서)	송파구청 도시계획과	심 의	조건부 동 의	- 주간 미관을 고려해 L-A 등기구가 노출되지 않도록 하고, L-E 볼라드등은 높이를 낮게 검토 - 지중등은 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 액세서리 부착 등을 검토 - 건축물 장식조명의 휘도 및 지층부 조도 시뮬레이션을 재검토
	문정동 8-3블럭 조명계획 건축물 장식조명(지상16층)
2020-1-4	(신청부서)	성동구청 건축과	심 의	재심의	- 저층부 조경조명 상세 계획(수목배치 및 조도 시뮬레이션 자료)을 보완 - 주변 야간 빛환경을 분석 보완하고, 건축물의 조형성에 맞는 조명계획으로 보완
	성수동 2가 281-18 조명계획 건축물 공간조명
2020-1-5	(신청부서)	성동구청 건축과	심 의	재심의	- 저층부 조경조명 상세 계획(수목배치 및 조도 시뮬레이션 자료)을 보완 - 주변 야간 빛환경을 분석 보완하고, 건축물의 조형성에 맞는 조명계획으로 보완
	성수동 2가 280-1 조명계획 건축물 공간조명
2020-1-6	(신청부서)	송파구청 도시계획과	심 의	미상정	- 해당안건 담당자 불참으로 미상정
	롯데월드타워 미디어파사드 콘텐츠 변경계획 미디어파사드 장식조명(콘텐츠)

○ 의결조서

- 강남C프로젝트 조명계획 등 5건(붙임참조)

3		행정사항

□ 좋은빛위원회 심의(자문)결과 신청기관 통보

○ 강남구청 건축과 등 4개 부서(구청)

□ 예산지출

**************

*****************************************

******************************************************************************

붙 임 : 1. 2020년 제1차 심의의결조서 – 5부.

2. 2020년 제1차 좋은빛위원회 회의록 – 1부.  끝.