＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	[정정]건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신(성북구 정릉동 716-50 외 1필지)

1. 성북구청 건축과-1072(2020.01.15.)호와 관련입니다.

2. ********************* 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 : *********************

나. 건  축  주 : *** 외 1인

다. 건 축 개 요 : 지하1층 지상4층, 연면적 697.34㎡, 공동주택(다세대주택 14세대)

라. 급수 여부 및 급수 방식 : 급수가능(직결급수)

마. 급 수 관 경 : 인입급수관경 D40mm(가정용)

바. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		시설안전팀장	代이연한		시설관리과장	01/16 허준행
협조자
시행	시설관리과-1206	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)