투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	호주관 전기온수기 고장 보고

우리과 호주관에서 사용중인 전기온수기의 고장으로 수리하는 것에 대하여 아래와 같이 보고하고자 합니다.

가. 수리 보고내용

동물사	업체명	수리대상	보고 내용
호주관	그랜드코리아	GKS-150	갑작스런 온도조절기 합선으로 인한 고장

나. 고장 경위

○ 1월 15일 18시 30분경 동물사 마감 후 직원이 씻기 위해 온수기를 켰으나 작동하지

않고 바닥에서 물이 계속 새어나옴.

○ 변전실 직원과 보일러실 직원이 확인한 결과 온도조절기 히터 고장으로 확인.

○ 바닥에서 물이 새어나오는 문제는 보일러실측 협의 후 보수 예정.

○ 가열 및 온수 조절이 불가능하고 화재 등의 안전사고 우려로 수리 예정.

다. 수리계획

○ 화재 등의 안전사고 및 동물사 위생관리를 위해 현재 작동상태가 불량한 1대의

전기온수기를 예산 배정 후 긴급 수리 예정.

붙임 : 호주관 온수기현황 사진 1부. 끝.

주무관	임소희		주무관	김규현		동물복지2과장	01/17 代김규현
협조자
시행	동물복지2과-343	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원 광장로 102	/
전화	02-500-7841	/전송	02-500-7659	/	c92000@naver.com	/	대시민공개