투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	시립동대문 실버케어센터 건립공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	전문가 자문결과 통보 및 실정보고 철저 지시

1. PC19(실버케어)-077호(2020.01.03.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 제출한『시립동대문 실버케어센터 건립공사』흙막이가시설 지도점검 결과 지적사항에 대한 답변 및 검토의견 제출과 관련하여, 기초지반 보강공법(팽이기초) 적용여부에 대하여 전문가 자문결과 적정하여 승인 통보하오니, 조속히 공사가 진행될 수 있도록 실정보고 등 절차 이행에 만전을 기하시고 실정보고시 붙임 자문의견을 면밀히 검토 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

3. 아울러, 향후 계약금액 조정은 공사 예산배정 및 우리본부 설계변경 관련 절차에 따라 진행됨을 알려드리오니 이점 착오 없으시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	오명희		건축총괄과장	유현수		건축부장	01/17 임인구
협조자
시행	건축부-914	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2606	/전송	3708-2659	/	saimi2003@seoul.go.kr	/	부분공개(5)