사급자재 공급원 승인 보고

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
최지영	전동근	01/17 정재현
협 조

문서번호 :	시설관리과-1065

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년-2차 서초구 관내 상수도공사

○ 공사기간 : 2020.1.15.~2020.6.30.

***************************

○ 공사개요 : D=15~300mm, L=1,300m

***********************

□ 검토내용 및 결과

○ 품    명 : 수도용 스테인레스 주름마디관 등 9종

○ 검토사항 : KS인증 및 KC인증, 납품실적, 공인기관 시험성적서 등

○ 검토결과 : 적합함

□ 조치계획

○ 사급자재 공급원이 수도용자재로 적정하여 승인처리하고 감리 및 시공사에게 통보, 상수도공사에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임: 사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.