“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비화재보 발생대상 관리방법 알림

1. 예방과-1286(2020.01.16.)호『비화재보 발생대상 관리방법 알림』

2. 잦은 비화재보(오작동) 발생 대상에 대한 관리방법을 아래와 같이 안내 하오니  업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	<행정사무감사 지적사항>
감지기 및 경보기 오작동으로 인한 소방출동이 끊이지 않고 발생하여 소방력의 낭비 및 안전불감증을 초래하고 있는 상황에서 소방시설 비화재보에 대한 개선 방안을 강구하고 동일 장소에서 2회 이상 오작동 발생 시 소방시설 교체에 대한 권고 및 내용연수 도입에 대한 제도 개선 방안을 강구 할 것

○ 처리방법

▸ 현장대응단 및 안전센터는 비화재보 관리대장 작성 철저

▸ 비화재보(오작동) 출동 시 관할 센터에서는 관계인에게 현장에서 안내문 교부 및 소방시설 교체에 대한 권고 실시.  끝.

붙임 1. 비화재보 관리대장 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장,세곡119안전센터장
★서무담당	이용섭		검사지도팀장	이종봉		예방과장	01/17 박성석
협조자
시행	예방과-1370	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02********3	/전송	02-539-9008	/	lys6186@seoul.go.kr	/	대시민공개