＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획 송부

1. 수도법 시행규칙 제19조 제1항 규정에 따른 아리수 수질검사 및 관리 종합계획(수질과-723(2020.1.16)과 관련입니다.

2. 상수원 및 취수원수 수질관리, 정수, 배급수 공급과정 수질관리, 아리수 품질확인제 등 2020년 아리수 수질검사․관리계획을 붙임과 같이 송부하오니 자체 추진계획을 수립하여 수질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	< 2020년 주요 변경사항 >
○ 상수원 수계 하천수 수질조사 지점 변경 및 수질검사 주기 변경 - 남‧북한강 분기 16지점 수질검사 대신 국가 물환경 자동측정망 등 타 자원 활용 - 물연구원 원·정수 수질검사 주기 월2회에서 월1회로 완화 ○ 원‧정수 신종미량물질 수질검사 확대(‘19년 155 → ’20년 160항목) - 신규 5항목 : 리튬, 소독부산물 2항목, 산업용 화학물질 2항목 ○ 정수센터 잔류염소 관리 강화(신규) - 정수 잔류염소 목표값 설정 운영 → (개선)수돗물 잔류염소 균등분배 자동제어 ○ 상수도 관망 집중관리지역 수질검사 실시(신규) - 환경부 상수관망 중점관리지역과 연계하여 40개소 월2회 수질검사

붙임 : 2020년 아리수 주질검사․관리 종합 계획(방침서) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울물연구원 각과,수도사업소(행정지원과),상수(정수센터)
주무관	김봉철		수질과장	01/17 서한호
협조자
시행	수질과-760	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	bongchul21c@seoul.go.kr	/	대시민공개