화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-336		최형택	01/17 장만석

대상명		수경쉐르빌				건물주	김미경				소방안전관리자						***
위치	강동구 올림픽로91길 17(천호동)										위험물안전 관리자						․
건물구조	R/C조 슬래브가 6/1층 총 997㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 거주자에 의해 발견되어 신속히 신고됨.
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 경보설비 작동됨
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 외벽 화재로 해당없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 에어컨 배관설치 공사중 화재로 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 특이사항 없음
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 소화기 초기진화 시도후 신속히 신고됨.
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 2020.01.17. 09:48경 강동구 천호동 수경쉐르빌 2층 사무실에서 에어컨 설치중 동배관 연결하는 가스용접 과정에서 외벽 보온재에 발화되어 외벽만 연소된 화재로서 비상경보가 작동되었고 거주자의 신속한 신고와 대피로 인명피해는 발생하지 않은 상황으로 2차조사는 필요치 않다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :													소방경			최 형 택
				◎ 조사일시 : 2020. 01. 17.
				◎ 조 사 자 :					조사주임			이주영