문서번호	행정지원과-1485
결재일자	2020.1.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
김은경	민주홍	서재식		01/20 이재호
협 조
	현장민원과장		현경선
	요금과장		한희균
	시설관리과장		천성훈
	급수운영과장		송근호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

설연휴 안정적인 수돗물 공급을 위한

	2020년 설날 상수도분야 종합대책
2020년 설날 대비 상수도 분야 대책

2020.1.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

목 차
Ⅰ		추진개요	/ 1
Ⅱ		분야별 세부 추진계획	/ 2
		설 연휴 계량기 동파예방 및 복구대책	/ 2
		수도관 동결 및 긴급누수복구 대책	/ 3
		수돗물 안정공급	/ 6
		상수도 시설물 안전 점검계획	/ 7
		설날 종합상황실 운영	/ 11
Ⅲ		행정사항	/ 12

2020년 설날 대비 상수도 분야 대책

우리민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 생활 불편을 최소화하기 위하여 각 분야별 대책을 수립하고 수돗물 안전 공급에 만전을 기하고자 함

※ 근거 : 기획예산과-15310(’19.12.31)호 2020년 설 대비 상수도 분야 종합 대책

Ⅰ		추 진 개 요

추진기간 : 2020. 1. 20.(월) ~ 1. 28.(화) [9일간]

※ 설 연휴 : 2020. 1. 24.(금) ~ 1. 27.(월) 4일간

[설날 : 1. 25.(토)]

2020년 설날 기상전망

대륙고기압의 영향을 주로 받겠음.

기온은 평년(-4.3~-1.7℃)과 비슷하거나 높음.강수량은 평년(0.6~3.4㎜)과 비슷하겠음

중점 추진사항

❍ 설 연휴 계량기 동파예방 및 조치 대책

- 설 연휴 계량기 동파, 수도관 동결 예방 및 신속복구

- 계량기 보호함 보온재 및 교체용 계량기 확보

❍ 수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

- 단기간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생 시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 수돗물 안정공급

- 아리수올림터 및 배수지 적정 운영

- 사전 적수예방 조치 및 비상급수 체계 유지

❍ 상수도 시설물 분야별 안전 점검(자체 및 본부 합동) 실시

❍ 설날 종합상황실 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 1. 23.(목) 18:00 ~ 1. 28.(화) 09:00, 6일간

- 운영방법 : 각종 상황에 대한 보고, 사건·사고 발생 시 신속한 대응

Ⅱ		분야별 세부 추진계획

설 연휴 계량기 동파 예방 및 복구대책

추진방향

❍ 설 연휴 안정적인 급수공급으로 시민불편 최소화

❍ 계량기 동파대비 24시간 복구체제 구축유지 및 즉시 복구

추진계획

❍ 겨울철 급수대책 상황실 운영 : 단계별 24시간 비상근무 운영(1~4단계)

- 계량기 동파   : 신고 후 4시간 이내 교체 원칙

- 복구장비 확보 : 동파방지 계량기, 해빙기, 굴삭기 등

❍ 상황조치 및 보고

- 동파민원 접수 및 처리, 상황관리 및 보고 : 당직자(당직사령)

- 교체지연이 발생하지 않도록 접수, 조치 등 매뉴얼에 따라 철저 근무

※ 동파발생 시 설 연휴기간중 상황실 근무조 편성에 따라 운영

기온 급강하 시 동결․동파 예방 대책

❍ 설 연휴기간 계량기 동파발생 시 단계별 비상근무 실시

- 단계별 근무(※ 2019년 겨울철 시민생활안전 급수대책과 연계)

구 분		근 무 인 원		비 고
1단계 관심	일 최저기온 –5℃ 이상	7명	당직3명, 계량기팀2명, 계량기교체원2명	※ 설 연휴기간 (주간) 당직자 3~4명 (야간) 당직자 3명
2단계 주의	일 최저기온이 –5℃미만 ～ -10℃ 이상	31명	당직3명, 계량기팀2명, 계량기교체원2명,
			지역담당15명, 단가업체9명
3단계 경계	일 최저기온 –10℃ ～ -15℃ 이상	50명	당직3명, 계량기팀4명, 계량기교체원5명,
			상황실5명, 지역담당15명, 단가업체18명
4단계 심각	일 최저기온 -15℃미만	67명	당직3명, 계량기팀4명, 계량기교체원8명,
			상황실10명, 지역담당15명, 단가업체등27명

기온 급강하 시 당일 동파 발생량에 따라 계량기팀, 용역업체, 각 과 단계별 비상근무조 등 탄력적 운영

❍ 계량기교체 담당직원 및 시설관리공단 비상연락체계

당 직 실 (종합상황실)		구 분	담 당	연 락 처
		담당총괄	*****	*************
		담당직원	*****	************* ************
		시설관리공단	*****	*************
			*****	*************

❍ 설 연휴기간 단계별 계량기교체 관련 대기자

구 분	계량기교체팀			시설관리공단 교체직원
	1단계 (자택대기)	2단계	3 ․ 4단계	1단계	2단계	3 · 4단계
1. 23.(목)	정석균 김영도	정석균 김영도	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1. 24.(금)	정석균 김선애	정석균 김선애	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1. 25.(토) (설날)	김영도 안혜연	김영도 안혜연	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1.26.(일)	정석균 김선애	정석균 김선애	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1. 27(월)	김영도 안혜연	김영도 안혜연	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명

- 단계별 근무 : 설 연휴 비상근무 인원(서울시설공단 계량기 교체원 2명)

- 근무시간 : 09:00~18:00(주간)

※ 동파 다량 발생 시 근무인원 추가 투입 및 야간근무 실시

□ 수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

동결 수도관 복구

❍ 추진방향

- 단시간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생 시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 복구계획

- 추진내용

․ 일반적인 동결은 해빙 조치, 심도부족은 재시공 또는 보온재 보강

․ 복구인력 및 장비는 예년의 최대 동결 발생량 및 소요시간 감안 확보 운영

긴급누수 복구

❍ 긴급누수 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 상황실 근무자가 방문처리

❍ 비상급수차량 운영

- 차량 확보 : 급수차(2,5ton) 1대

※ 인근 사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

- 급수차 운전원은 비상 시 즉시 출동할 수 있도록 재택근무 조치

- 비상 시 관할 소방서와 협조하여 소방차 지원요청

❍ 비상보급용 병물아리수 확보

- 예기치 않은 단수 대비 8,120ℓ 이상 (2,000㎖ ×3,500병, 350㎖ × 3,200병) 확보

❍ 누수상황 단계별 대응체계

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생 : 700㎜미만 수도관 ○ 교통통제 : 12m 미만 도로로 일부 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄 : 사업소장 ○ 누수복구총괄 : 시설관리과장 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장) 이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄
2단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000～5000세대미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하거나, 언론보도가 없는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 시설관리부장 - 누수방지과장 : 누수복구 - 배 수 과 장 : 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구
3단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 5000세대 이상(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 부본부장 - 시설관리부장 : 누수복구 - 급 수 부 장 : 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구 - 경영관리부장 : 홍보지원, 병물아리수지원, 보도자료 제공 - 생 산 부 장 : 정수센터 가동 중지(필요시)

❍ 누수복구 비상연락망

- 시설관리과 현황

구 분	과 장	누수복구총괄	담 당1	직반장1	직반장2	비 고
성 명	천성훈	유광창	진원덕	주상열	박경조
휴대전화	*************	*************	*************	*************	*************
자택전화	-	***********	-	-	***********

- 급수운영과 현황

구 분	과 장	탐지총괄	포장총괄	직반장1	직반장2	비 고
성 명	송근호	이상환	황대룡	김종형	김재홍
휴대전화	*************	************4	*************	*************	*************
자택전화	************	************	-	-	***********

❍ 설날 대비 누수복구관련 대기자 명단

구 분		사업소 담당자	감리	누수복구 업체						비 고
				계	현장책임자	배관공	용접사	굴삭기기사	보조인부
1.23 (목)	야간	유광창 *************	이일환 *************	6	이동관 *************	김용선	박성록	안인용	2명
1.24 (금)	주간	진원덕 *************	이일환 *************	9	한호균 *************	박길	변상호	권기봉	5명
	야간	진원덕 *************	이일환 *************	6	김한진 *************	엄덕환	박성록	안인용	2명
1.25 (토) 설날	주간	유광창 *************	한상록 *************	9	김한진 *************	서성웅	변상호	권기봉	5명
	야간	유광창 *************	한상록 *************	6	나회웅 *************	유대중	박성록	안인용	2명
1.26 (일)	주간	진원덕 *************	한상록 *************	9	나회웅 *************	이장원	변상호	권기봉	5명
	야간	진원덕 *************	한상록 *************	6	한호균 *************	유대중	박성록	안인용	2명
1.27 (월)	주간	유광창 *************	김진배 *************	9	한호균 *************	김인수	변상호	권기봉	5명
	야간	유광창 *************	김진배 *************	6	이동관 *************	빅기웅	박성록	안인용	2명

□ 수돗물 안정공급

급수현황

❍ 급수인구 : 646천세대/1,395천명 (2019.12월 현재)

❍ 공 급 량 : 410천㎥/일

❍ 급수시설

배관연장	배수지	가압장	증압장	밸브	급수전
2,194㎞	8개소	4개소	12개소	29,858개소	294,034전

급수수요 전망

❍ 설날연휴 급수수요 전망

- 기상전망이 평년과 비슷한 수준으로 예상되는 바, 금년 2020년도는 수돗물 사용량이 ‘19년도 설날 연휴 기간과 비슷할 것으로 예상됨

설 연휴기간 수돗물 공급현황 분석(최근3년)

구 분	년도별	공 급 량 현 황
		년도일평균	D - 1	설 날	D + 1	D + 2	설날평균
공 급 량 (천톤/일)	2017년	414	440	401	349	396	396
	2018년	421	440	385	384	441	413
	2019년	410	396	369	392	393	388
	’20년(예측)	410	389	389	392	380	388

조치 및 보고

❍ 가압장 및 배수지 적정운영 안정공급

- 급수 수요량에 따른 모터펌프 탄력적 운영 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 돌발상황 대비 배수지의 수위를 적정하게 유지하여 운영

- 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질점검 실시

❍ 사전 적수예방 조치

- 적수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전 퇴수 실시

❍ 비상급수 체계 유지

- 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

․ 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 긴급복구업체 출동태세 확립

․ 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

- 비상급수차량 운영

․ 급수차 점검 및 정비

․ 급수차 운전원은 비상시 즉시 출동할 수 있도록 조치(재택근무 등)

❍ 긴급 누수복구 체계 유지

- 기    간 : 2020. 1. 23.(목) ~ 1. 28.(화), 6일간

- 근무인원 : 1일 12 ~ 13명

․ 누수복구담당 1명(자택대기), 당직 3~4명, 누수복구 업체 7~8명

- 근무체계 확립

․ 비상상황 발생 시 즉시 대응할 수 있는 24시간 복구체계 확립

상수도 시설물 안전 점검계획

점검개요

❍ 시설물점검 및 정비기간 : 2020.1.8.(수) ~ 1. 15.(수),6일간

❍ 설날 종합대책 추진기간 : 2020.1.2.(목) ~ 1. 13.(월),8일간

❍ 점검대상

구 분	배수지	가압장(개소)			노출상수도관(km)	조합수조 (개소)
		계	유·무인	증압장	잠실대교(한강교량)
수 량	8	16	4	12	1.46	1

배수지 : 8개소

▸ 지역배수지(3개소) : 대현산, 아차산, 용마배수지

▸ 1차 배수지(5개소) : 금호, 응봉, 아차산(소), 용마(소), 신내배수지

가압장 : 16개소

▸ 유 · 무인가압장 : 4개소

∙ 유인 가압장(1) : 대현산(배) 가압장

∙ 무인 가압장(3) : 아차산(배), 용마(배), 신내(배) 가압장

▸ 증압장 : 12개소

∙ 성 동 구(4개소) : 응봉, 응봉2, 옥수, 마장증압장

∙ 동대문구(6개소) : 휘경A, 휘경B, 휘경C, 청량, 이문, 경희증압장

∙ 중 랑 구(2개소) : 신내, 망우

교량현수관로 : 1개소, 1.46km

▸ 잠실대교(한강교량) : 1개소, 1.46km

∙ 구경(mm) : 1200 × 1(열)

∙ 설치연도 : 2003년(암사 → 아차산 배수지)

점검사항

❍ 안전관리 분야

- 비상연락망 구축 및 정비여부, 시설안내 및 안전표지 정비․관리 여부

- CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태

❍ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 가압장 내 유리창 방풍 관리실태, 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유･출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동, 관리상태 및 기타 시설물 안전상태

❍ 상수도관

- 교량 현수관 및 지하철 공사장 노출관 보온 및 지지상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부

❍ 기타사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 및 위험 여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

점검방법

❍ 본부와 사업소 합동점검

- 합동 점검 일자 : 2020.  1.  6.(월) → 본부 시설관리과(김동구 등  6명)

· 본  부 : 토목분야 김동구 외 2명, 기전분야 : 김짐민 외 2명

· 사업소 : 시설물 및 순찰 담당 주무관

- 지역배수지(3개소) : 대현산, 아차산, 용마

- 특고압 수전 가압장(1개소) ：대현산

❍ 사업소 자체점검

- 본부와 사업소 합동점검 제외 시설물

- 점 검 반 : 3개반 11명(시설관리과 2개반 8명, 급수운영과 1개반 3명)

- 점검기간 : 2020. 1.2(목)~2020.1.13.(월)

<점검반 편성>

점 검 반	점 검 대 상	주요 점검 분야
강무진 지역민원처리반 (지역 담당)	1) 1차 배수지 2개소 : 신내, 용마(소) 2) 중랑 · 동대문구 지역 - 유․ 무인가압장 구조물 분야	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (중랑·동대문구)
권기섭 박성욱,공영춘 (지역 담당)	1) 1차 배수지 3개소 : 금호, 응봉, 아차산(소) 2) 성동 · 광진구 지역 - 유 ․ 무인가압장 구조물분야 - 한강 현수관로 1개소	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (성동·광진구)
백민 강정복,이건수	▷ 아리수올림터․증압장 16개소(유․무인) (기전시설)	가압장 (기계,전기 시설점검)

※ 아리수올림터 및 증압장은 과별 시설물관리(구조물)와 기전팀(기전설비) 합동점검

조치 및 보고

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에  작업 지시하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간이 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수지장이 발생하지  않도록 응급조치하고 보수완료 시까지 주기적으로 점검시행

※ 본부 사업소 합동점검 : 2020. 1. 6.(월)

- 점검대상: 지역배수지 3대소, 특고압수전 아리수올림터 1개소

- 점 검 자: 본부 시설과

- 점검결과: 이상없음

기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

당직실	3146-2890~3		시설관리과장 천성훈	*************
민원실	3146-2890~3
		상수도본부(기전)	3146-1331~1346
기전팀장 정인주	*************
급수운영과	3146-2741~2762
동부사업소(기전)	3146-2814~2816
시설관리과	3146-2791~2825
*** **	*************		*** ***	*************		*** ***	*************		*** ***	*************
수리반	대현산배수지 3146 - 2879~2880		유관기관	*****	************
*****	***********
****	*********
*** *** *************	A조	***** ***	*************
*********	************
*********	************
***** ***	*************
****	************
****	***********
****	************
*****	************
*** *** *************	**	***** ***	*************
*******	***********
****	************
*** ***	*************
긴급복구업체
	업체명	책임기술자	연락처
모터펌프	******	***	************
	C조	***** ***	*************
*****	***	*************
		수배전반 전기공사 전식방지 CCTV	****	***	************
*****	***	*************
	D조	***** ***	*************	*****	***	*************
****	***	*************
***** ***	*************
자동 제어반	********	***	*************
******	***	*************
전기 안전관리자	*********	************ *************
********	***	*************
무인경비시스템	***********	********* *************
유량계	****	***	*************
유관사업소	**********	********* *************
*****	***	*************
밸브	****	***	*************
****	************
*******	***	*************
****	************
****	***	*************

설날 종합상황실 운영

추진개요

❍ 운영기간 : ‘20. 1. 23.(목) 18:00 ~ 1. 28.(화) 09:00, 6일간

․ 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00~익일 09:00)

❍ 설치장소 : 1층 당직실(☎ 3146-2890~3, fax 3146-2894)

❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능 유지

※ 2019년 겨울철 시민생활안전 급수대책 상황실 운영 병행(단계별 비상근무체계 유지)

종합상황실 근무편성

❍ 근무인원 : 주 · 야간 3 ~ 4명

- 상황실장 : 주간 1명(5급 또는 6급) / 야간 1명(6급)

- 상황실 근무자 : 주 · 야간 각 2~3명

❍ 주요업무

- 각종 상황의 조치･기록 및 보고

- 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

- 주요 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

상황보고

❍ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실 ☎ 3146-1590~3 / Fax 3146-1594		市 종합상황실

❍ 보고종류, 내용 및 방법

- 긴급보고 : 긴급상황 발생 시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일 추진상황 및 조치내용, 사건･사고, 특이사항 등을 매일보고

⇨ 본부 종합상황실 : Fax 보고(16:00, 24:00)

⇨ 소장, 과장 : 휴대폰 메세지 보고(16:00, 익일 9:00)

※ 설날 일일상황보고 서식 : <붙임 2> 참조

Ⅲ		행 정 사 항

각 과에서는 복무규정 준수 및 점검대비 철저

❍ 직원 비상연락망 일제정비, 휴대폰 문자메시지 수시 확인 등

상황실(당직실) 및 상황일지 등 준비 : 행정지원과

❍ 2020. 1. 22.(금) 13:00까지 준비 완료

상황실근무자 사전교육 실시

❍ 일    시 : 2020. 1. 22.(수) 16:00 3층 회의실(예정)

❍ 대상인원 : 28명

- 교육 필참 최소인원 : 9명 (설연휴 근무일자별 주간1명, 야간1명)

❍ 교육내용 : 상황보고 방법 및 근무요령 등

붙 임 : 1. 설날연휴 기간 중 비상근무인원 보고 1부.

2. 설날 일일상황 보고(사업소→본부) 1부.

설날 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(동부수도사업소)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원									비고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장근무인원
				계	계량기교체		누수복구		기 타
					직원	시설공단	직원	업체	배수지	급수차
합 계		168	28	140	18	18	9	66	20	9
1.23 (목)	야	17	6급 이상환 7급 성성기 9급 신철우	14	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	이동관 외 5	6급 오세열 7급 주익선	7급 박화용
1.24 (금)	주	20	6급 박호병 7급 이선옥 7급 박윤선	17	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	한호균 외 8	6급 장현석 7급 권오균	6급 박성웅
	야	17	6급 박종일 7급 이인선 8급 양주호	14	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	김한진 외 5	7급 오인권 7급 이한수	6급 박성웅
1.25 (토) 설날	주	22	6급 정인주 7급 고영숙 7급 최승주 8급 김선찬	18	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	김한진 외 8	7급 김진우 7급 박규성 마급 정동한	7급 박화용
	야	17	6급 정번석 7급 최준규 7급 조봉구	14	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	나희웅 외 5	6급 장현석 7급 권오균	7급 박화용
1.26 (일)	주	20	6급 황대룡 7급 송정희 9급 유석재	17	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	나회웅 외 8	6급 오세열 7급 주익선	6급 박성웅
	야	17	6급 송경일 7급 이상수 8급 최성현	14	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	한호균 외 5	7급 김진우 7급 박규성	6급 박성웅
1.27 (월)	주	21	6급 김현미 9급 최진혁 9급 유명자	18	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	한호균 외 8	7급 오인권 7급 이한수 마급 정동한	7급 박화용
	야	17	6급 윤준수 7급 김병남 8급 박관우	14	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	이동관 외 5	6급 오세열 7급 주익선	7급 박화용

2. 상황실 및 당직실 연락처

❍ 전화번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-2890~3

❍ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-2894

설날 일일상황 보고

( 동부수도사업소 )

2020. 1.  .(  )   시   분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현장 근무자
		계	계량기교체	누수복구	기타

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2