	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식4434호)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 지상식 소화전(4434호)의 고장         이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4434	지상식	서대문구 독립문로8길 126	소화전 몸통 파손	2020.1.15. (17:00경)	사용불	소방사 김연철

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4434호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
서무담당	김연철		1팀장	김갑수		119안전센터장	01/20 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-100	(		)	접수		(		)
우	03771	서울시 서대문구 북아현로 37 북아현 119안전센터	/
전화	02-6981-5559	/전송	02-312-2119	/		/	대시민공개