문서번호	기전과-460
결재일자	2020.1.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
박건우		代문준호	01/20 김종호
협조
	주무관		문준호

설날대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

2020. 1.

성동도로사업소

(기전과)

설날대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성‧귀경길이 될 수 있도록 도로기전시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

1		추진근거

□ 도로시설과-181(2020.1.6.)

○ 2020년 설날대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림

2		추진현황

□ 대상

○ 도로기전시설물 41개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터널	지하차도	비고
41	4	12	10	3	12

- 차도조명등 등 관리시설물 14,388개

□ 점검기간 : 2020.1.9.(목) ~ 1.20.(월) [기간중 8일간]

※ 설 명절 연휴 : 1.24(금) ~ 1.27(월), 4일간 [설날 : 1.25(토)]

□ 점검반 : 17명

○ 기전과장 외 4명, 기전보수반 4명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

□ 점검내용

○ 도로조명

- 도로조명 야간 순찰 후 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 가로등 분전함 누전차단기 동작상태

- 수신기 동작상태

- 가로등 원격제어시스템 동작상태 및 조명점등상태

○ 터널, 지하차도

- 배수펌프, 발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수펌프 점검 및 배수로 점검

- 수, 배전반의 각종 지시계기 동작상태 등

- CCTV, 비상벨 동작 상태

- 비상연락망 비치 및 근무실 환경정비 상태

□ 점검 및 조치결과

○ 조치결과 : 총 9건 정비 완료

- 성수대교, 답십리지하차도 누전차단기 트립 복구 2건

- 능산지하차도, 동호대교, 영동대교북단고가, 옥수고가차도 부점등 수리 6건

- 신답지하차도 소화기표시등 부점등 1건

□ 향후계획

○ 취약시기별 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고를 예방하고자 함.

3		행정사항

□ 자체점검결과 사업소 시설보수과 제출

○ 본청 도로시설과에 통합(도로시설 및 기전시설물) 결과보고 ‘2020.1.21

붙임  1. 안전점검 점검표 1부.

2. 안전점검 보고서 및 사진 1부.  끝.