보    고    서

등록번호	급수운영과-1072

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	이덕규	임인택	01/20 代임인택

명에 의거 동 담당 업무 수행중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2020. 1. 20.

보고자: 시설7급 이덕규

□ 민원현황

○ 민원인: *****************

○ 위 치: 송파구 문정동 37-10

○ 사고발생일시: 2020. 1. 17.(금) 18:30 경

○ 민원내용: 상수도 누수로 인한 도로침하에 따른 차량파손

□ 누수복구 현황

○ 누수복구 처리현황

- 누수위치: 송파구 문정동 37-10

- 접수시간: 2020. 1. 17.(금) 21:11 경

- 복구완료시간: 2020. 1. 18.(토) 13:20 경

- 처리내용: D=100mm 직관부 누수로 클램프 설치

□ 조사내용

○ 송파구 문정동 37-10호 앞에 매설되어 있는 상수도관(1986/DCIP/∅100)에서 누수가 발생하여 도로(보도)가 침하되어 차량이 파손됨.

○ 피해상황: 민원인 차량의 범퍼 및 보닛 파손으로 이에 대한 피해배상 및 차량이 빠질 때 충격으로 인한 차주 및 동승자의 통증으로 인한 치료비.

□ 보고자 의견

○ 상기 건은 우리사업소에서 관리하는 상수도관 누수로 인한 피해 발생건으로, 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 의거 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 처리하고자 함.

붙임  1. 영조물배상공제사고 접수양식 1부.

2. 피해 차량 사진 1부.

3. 누수복구완료보고서 1부.  끝.