＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	광진구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	도로부속물 설치 관련 검토요청에 대한 회신(아차산배수지)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 구에 감사드립니다.

2. 교통행정과-3479(2020.01.15.)호와 관련으로 협조 요청하신 도로부속물 설치 관련으로 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 설치위치 : 아차산소배수지 진입도로 좌우

나. 검토내용 : 도로부속물 설치(시선유도봉)

다. 회신내용

********광진구 일대에 맑은 수돗물을 공급하는 시설로 인력시공을 원칙으로 합니다. 단, 공사의 원활한 추진을 위해 장비의 반입이 필요한 경우는 귀 구의 책임하에 아래 내용을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1) 도로부속물(시선유도봉)을 설치시 작업을 위해 출입하는 장비 등의 전체 무게는 3톤이하로 제한함.

2) 공사시 상수관로 파열 등이 발생할 경우, 원인자가 즉시 복구하여야함.

3) 아차산배수지의 유지관리를 위해 필요할 경우 도로부속물을 철거할 수 있음.

4) 상수관로 누수 등이 발견되면 즉각 수도사업소와 협의바람.

끝.

	동부수도사업소장
주무관	김선찬		급수운영팀장	이상환		급수운영과장	01/21 송근호
협조자
시행	급수운영과-2220	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02)3146-2789	/		/	부분공개(6)