문서번호	수도자재관리센터-1058
결재일자	2020.1.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		윤석훈	01/21 정임근
협조

대형계량기 부속자재(볼트/너트) 구매계획

0

2020. 01.

수도자재관리센터

대형계량기 부속자재(볼트/너트) 구매계획

□ 대형수도계량기 고장, 만기 및 신설공사에 소요되는 체결용 부속자재인 육각볼트 및 너트를 구매․공급하여 자재수급 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 구매 계획

○ 건    명 : 대형계량기 부속자재(볼트/너트) 구매

○ 구매수량 : M16 육각볼트 외 4종 136,000개

품명	규격	단위	수량	비고
육각볼트	M16 × 60mm(L)	개	28,000	지오메트 도금
육각볼트	M20 × 80mm(L)	개	16,000	지오메트 도금
육각너트	M16 × 13mm(H)	개	28,000	지오메트 도금
육각너트	M20 × 16mm(H)	개	16,000	지오메트 도금
평와셔	M20 × 3mm(T)	개	48,000	지오메트 도금

○ 재    질 : KS D 3503의 SS400

○ 예산과목 : 상수도사업비용. 영업비용. 배급수비. 수선유지교체비.

급수계량기교체비 / 수도계량기 교체(33203)

○ 소요예산 : ****************************

○ 구매방법 : 전자공개수의계약

- 추정가격 5천만원 이하의 물품

○ 입찰 참가 조건

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제2조의2에 따른 소기업, 소상공인

- 조달청 나라장터에 등록되어 있고, 주된 영업지가 서울특별시 소재인 자

□ 향후 일정

○ 2020. 01. : 계약심사

○ 2020. 02. : 구매 발주 및 계약

○ 2020. 03. : 물품 납품 및 검수

붙 임 : 1. 구매규격서 1부.

2. 구매수량 산출내역서 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 견적서 각 1부.  끝.